## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.91% | 12 | 2,676,028.01 | 11 | 1,319.02 | 11 | 838.83 | 0 | 0.00 | 11 | 214.14 | 2025-01
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.91% | 12 | 2,676,019.81 | 11 | 1,320.00 | 11 | 846.06 | 0 | 0.00 | 11 | 214.14 | 2025-01
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.94% | 18 | 2,676,670.85 | 11 | 588.96 | 11 | 866.11 | 6 | 59.94 | 11 | 214.14 | 2025-01
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.93% | 18 | 2,676,657.27 | 11 | 588.80 | 11 | 867.98 | 6 | 71.82 | 11 | 214.14 | 2025-01
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.65% | 44 | 2,668,910.31 | 14 | 1,799.78 | 43 | 2,499.28 | 12 | 4,975.61 | 12 | 215.03 | 2025-01
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 4.36% | 1 | 116,840.76 | 11 | 587.99 | 12 | 2,560,757.11 | 0 | 0.00 | 11 | 214.14 | 2025-01
BPA_S | [5 empty] | 99.93% | 12 | 2,676,419.19 | 11 | 791.48 | 11 | 974.79 | 0 | 0.00 | 11 | 214.54 | 2025-01
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.76% | 41 | 2,672,050.71 | 15 | 4,732.61 | 15 | 1,227.09 | 28 | 162.26 | 11 | 227.33 | 2025-01
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 13 | 2,676,397.58 | 12 | 829.00 | 12 | 936.03 | 0 | 0.00 | 11 | 237.40 | 2025-01
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.95% | 13 | 2,676,977.17 | 11 | 525.36 | 11 | 746.79 | 1 | 22.39 | 11 | 128.30 | 2025-01
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 13 | 2,676,574.91 | 12 | 673.07 | 12 | 928.62 | 0 | 0.00 | 11 | 223.40 | 2025-01
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.86% | 16 | 2,674,729.27 | 17 | 1,763.14 | 15 | 1,707.59 | 0 | 0.00 | 13 | 200.00 | 2025-01
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 12 | 2,676,429.51 | 11 | 727.85 | 11 | 1,005.82 | 0 | 0.00 | 11 | 236.82 | 2025-01
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.74% | 1,125 | 2,671,443.71 | 12 | 430.71 | 14 | 1,004.91 | 1,110 | 5,366.63 | 11 | 154.03 | 2025-01
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 12 | 2,676,925.99 | 11 | 548.96 | 11 | 754.42 | 0 | 0.00 | 11 | 170.63 | 2025-01
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.92% | 12 | 2,676,281.32 | 11 | 745.67 | 11 | 1,141.90 | 0 | 0.00 | 11 | 231.12 | 2025-01
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.92% | 14 | 2,676,288.12 | 12 | 714.91 | 12 | 1,145.48 | 1 | 7.08 | 12 | 244.42 | 2025-01
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 14 | 2,676,407.54 | 12 | 627.88 | 13 | 1,134.27 | 0 | 0.00 | 11 | 230.32 | 2025-01
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.91% | 16 | 2,676,119.42 | 12 | 823.95 | 12 | 1,230.94 | 3 | 23.42 | 11 | 202.26 | 2025-01
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 13 | 2,676,923.05 | 11 | 466.82 | 11 | 858.42 | 1 | 1.36 | 11 | 150.35 | 2025-01
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 13 | 2,676,526.21 | 11 | 585.08 | 11 | 1,071.36 | 1 | 5.37 | 11 | 211.99 | 2025-01
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.89% | 14 | 2,675,472.58 | 14 | 1,688.57 | 14 | 1,025.12 | 0 | 0.00 | 11 | 213.73 | 2025-01
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.91% | 26 | 2,675,931.67 | 13 | 482.80 | 17 | 1,535.38 | 8 | 244.36 | 13 | 205.78 | 2025-01
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 12 | 2,676,630.48 | 11 | 643.88 | 11 | 907.34 | 0 | 0.00 | 11 | 218.30 | 2025-01
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 22 | 2,676,509.30 | 21 | 791.47 | 22 | 878.46 | 0 | 0.00 | 11 | 220.77 | 2025-01
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.47% | 51 | 2,664,123.68 | 15 | 12,915.43 | 13 | 901.10 | 38 | 205.56 | 13 | 254.23 | 2025-01
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.92% | 16 | 2,676,279.09 | 13 | 880.90 | 15 | 1,012.79 | 0 | 0.00 | 11 | 227.22 | 2025-01
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 13 | 2,676,779.39 | 12 | 577.39 | 12 | 824.58 | 0 | 0.00 | 11 | 218.64 | 2025-01
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.60% | 23 | 2,667,711.29 | 16 | 8,657.00 | 20 | 1,609.91 | 4 | 220.00 | 14 | 201.79 | 2025-01
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 15 | 2,676,893.75 | 12 | 420.25 | 12 | 889.61 | 2 | 35.54 | 11 | 160.84 | 2025-01
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.86% | 42 | 2,674,590.78 | 31 | 959.31 | 34 | 1,746.32 | 8 | 80.67 | 12 | 1,022.93 | 2025-01
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.80% | 57 | 2,673,022.77 | 61 | 3,712.17 | 61 | 1,509.93 | 0 | 0.00 | 11 | 155.13 | 2025-01
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.82% | 19 | 2,673,651.83 | 14 | 1,585.15 | 15 | 985.70 | 3 | 2,023.85 | 11 | 153.48 | 2025-01
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.89% | 16 | 2,675,568.88 | 12 | 1,184.47 | 12 | 1,368.30 | 3 | 58.24 | 11 | 220.10 | 2025-01
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 17 | 2,676,602.64 | 16 | 553.01 | 16 | 1,022.28 | 0 | 0.00 | 15 | 222.07 | 2025-01
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 12 | 2,676,836.79 | 11 | 469.03 | 11 | 896.65 | 0 | 0.00 | 11 | 197.54 | 2025-01
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.92% | 18 | 2,676,224.55 | 15 | 1,001.05 | 16 | 939.08 | 3 | 21.18 | 11 | 214.14 | 2025-01
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 27 | 2,676,780.09 | 26 | 532.33 | 26 | 937.55 | 0 | 0.00 | 11 | 150.03 | 2025-01
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 16 | 2,676,911.25 | 11 | 433.95 | 11 | 909.12 | 4 | 29.72 | 11 | 115.96 | 2025-01
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.92% | 24 | 2,676,193.87 | 11 | 590.19 | 11 | 880.06 | 12 | 526.08 | 11 | 209.80 | 2025-01
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.87% | 15 | 2,674,892.50 | 20 | 1,542.10 | 20 | 1,732.33 | 3 | 19.18 | 16 | 213.88 | 2025-01
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.18% | 160 | 2,549,378.82 | 163 | 8,650.24 | 159 | 120,200.97 | 0 | 0.00 | 19 | 169.97 | 2025-01
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.85% | 512 | 2,674,512.34 | 12 | 553.15 | 12 | 1,121.74 | 499 | 1,966.07 | 12 | 246.69 | 2025-01
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.91% | 22 | 2,676,005.65 | 12 | 794.77 | 21 | 1,370.38 | 0 | 0.00 | 12 | 229.20 | 2025-01
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-01
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 29 | 2,676,753.85 | 29 | 488.35 | 29 | 985.38 | 0 | 0.00 | 12 | 172.43 | 2025-01
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 14 | 2,676,719.50 | 13 | 642.60 | 13 | 853.22 | 0 | 0.00 | 12 | 184.68 | 2025-01
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.94% | 15 | 2,676,737.64 | 11 | 478.85 | 11 | 945.70 | 3 | 40.48 | 11 | 197.33 | 2025-01