## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 100.00% | 4 | 2,678,272.40 | 2 | 62.45 | 2 | 43.12 | 1 | 0.14 | 2 | 21.89 | 2025-03
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 6 | 2,678,265.03 | 4 | 67.45 | 4 | 45.39 | 1 | 0.23 | 2 | 21.89 | 2025-03
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 20 | 2,678,204.26 | 2 | 62.47 | 2 | 43.30 | 17 | 68.09 | 2 | 21.89 | 2025-03
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 16 | 2,678,250.13 | 2 | 62.45 | 2 | 43.31 | 13 | 22.22 | 2 | 21.89 | 2025-03
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 0.00% | 0 | 0.00 | 3 | 62.45 | 4 | 2,678,311.61 | 0 | 0.00 | 3 | 25.94 | 2025-03
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.99% | 3 | 2,678,262.36 | 2 | 62.45 | 2 | 53.29 | 0 | 0.00 | 2 | 21.89 | 2025-03
BPA_S | [5 empty] | 99.99% | 9 | 2,678,211.30 | 2 | 72.21 | 2 | 42.98 | 6 | 39.17 | 2 | 34.34 | 2025-03
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.90% | 77 | 2,675,641.75 | 8 | 2,330.47 | 10 | 120.47 | 67 | 276.41 | 2 | 30.91 | 2025-03
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,678,130.50 | 4 | 199.67 | 4 | 42.52 | 1 | 1.02 | 2 | 26.30 | 2025-03
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 11 | 2,677,859.27 | 10 | 453.50 | 10 | 63.74 | 0 | 0.00 | 3 | 23.49 | 2025-03
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 7 | 2,678,132.25 | 6 | 184.22 | 6 | 61.67 | 0 | 0.00 | 2 | 21.86 | 2025-03
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.89% | 8 | 2,675,404.21 | 6 | 865.84 | 8 | 1,487.39 | 1 | 606.49 | 5 | 36.08 | 2025-03
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 3 | 2,678,252.87 | 2 | 72.18 | 2 | 44.02 | 0 | 0.00 | 2 | 30.94 | 2025-03
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.96% | 96 | 2,677,422.73 | 3 | 512.93 | 5 | 71.19 | 90 | 370.45 | 2 | 22.70 | 2025-03
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100.00% | 4 | 2,678,267.79 | 3 | 63.43 | 3 | 46.17 | 0 | 0.00 | 2 | 22.61 | 2025-03
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,678,098.05 | 5 | 227.43 | 5 | 46.77 | 0 | 0.00 | 2 | 27.75 | 2025-03
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.69% | 9 | 2,670,064.69 | 15 | 8,178.60 | 7 | 89.32 | 1 | 0.81 | 11 | 66.59 | 2025-03
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 5 | 2,677,817.00 | 3 | 494.98 | 3 | 53.57 | 1 | 11.34 | 2 | 23.11 | 2025-03
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,678,235.05 | 2 | 72.56 | 2 | 45.41 | 2 | 19.41 | 2 | 27.57 | 2025-03
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.87% | 6 | 2,674,895.51 | 4 | 3,425.50 | 4 | 49.55 | 1 | 6.12 | 2 | 23.31 | 2025-03
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 4 | 2,677,827.29 | 3 | 503.79 | 3 | 43.65 | 0 | 0.00 | 2 | 25.27 | 2025-03
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,678,205.73 | 4 | 115.06 | 4 | 44.90 | 0 | 0.00 | 2 | 34.31 | 2025-03
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.97% | 16 | 2,677,528.58 | 8 | 467.87 | 10 | 115.11 | 5 | 246.39 | 7 | 42.05 | 2025-03
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,678,254.38 | 3 | 73.23 | 3 | 46.97 | 0 | 0.00 | 2 | 25.43 | 2025-03
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 10 | 2,678,051.85 | 11 | 269.39 | 11 | 55.12 | 0 | 0.00 | 2 | 23.65 | 2025-03
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 18 | 2,677,746.65 | 8 | 488.98 | 7 | 50.46 | 12 | 79.05 | 3 | 34.86 | 2025-03
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.80% | 12 | 2,619,418.90 | 10 | 58,902.06 | 11 | 51.98 | 0 | 0.00 | 4 | 27.07 | 2025-03
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100.00% | 3 | 2,678,267.55 | 2 | 60.53 | 2 | 44.58 | 0 | 0.00 | 2 | 27.34 | 2025-03
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 86.35% | 12 | 2,312,730.74 | 18 | 508.33 | 20 | 365,066.72 | 2 | 27.43 | 13 | 66.78 | 2025-03
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,678,224.10 | 2 | 54.17 | 2 | 48.37 | 2 | 50.13 | 2 | 23.23 | 2025-03
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.36% | 78 | 2,661,343.61 | 131 | 4,647.42 | 135 | 11,954.14 | 15 | 422.78 | 4 | 32.06 | 2025-03
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,678,233.48 | 5 | 81.56 | 5 | 59.47 | 0 | 0.00 | 2 | 25.49 | 2025-03
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.64% | 11 | 2,668,778.90 | 7 | 1,420.27 | 7 | 75.89 | 4 | 8,097.80 | 3 | 27.14 | 2025-03
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 7 | 2,677,760.26 | 5 | 474.73 | 3 | 62.92 | 3 | 63.00 | 4 | 39.08 | 2025-03
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 7 | 2,676,433.00 | 6 | 1,847.45 | 6 | 96.91 | 0 | 0.00 | 2 | 22.64 | 2025-03
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100.00% | 3 | 2,678,270.95 | 2 | 55.16 | 2 | 44.74 | 0 | 0.00 | 2 | 29.15 | 2025-03
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,678,248.52 | 2 | 62.46 | 3 | 47.65 | 1 | 19.48 | 2 | 21.89 | 2025-03
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100.00% | 4 | 2,678,270.67 | 3 | 61.07 | 3 | 45.11 | 0 | 0.00 | 2 | 23.15 | 2025-03
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 8 | 2,677,814.60 | 6 | 465.72 | 6 | 72.37 | 1 | 19.48 | 5 | 27.83 | 2025-03
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.52% | 19 | 2,611,955.28 | 16 | 21,577.92 | 10 | 684.53 | 13 | 44,122.37 | 13 | 59.90 | 2025-03
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,678,261.89 | 3 | 68.64 | 3 | 44.43 | 0 | 0.00 | 2 | 25.04 | 2025-03
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.77% | 144 | 2,672,181.92 | 145 | 6,020.14 | 143 | 166.57 | 0 | 0.00 | 4 | 31.37 | 2025-03
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 7 | 2,678,225.97 | 7 | 98.00 | 7 | 54.88 | 0 | 0.00 | 2 | 21.15 | 2025-03
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.95% | 56 | 2,677,031.24 | 28 | 1,228.98 | 55 | 109.84 | 0 | 0.00 | 2 | 29.94 | 2025-03
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 0.00% | 0 | 0.00 | 1 | 13.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,678,386.77 | 2025-03
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100.00% | 4 | 2,678,273.64 | 3 | 56.52 | 3 | 44.44 | 0 | 0.00 | 2 | 25.40 | 2025-03
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 5 | 2,676,637.81 | 4 | 1,685.54 | 4 | 47.64 | 0 | 0.00 | 2 | 29.01 | 2025-03
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93% | 8 | 2,676,594.86 | 4 | 1,644.66 | 4 | 55.56 | 3 | 75.59 | 2 | 29.32 | 2025-03