## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 7 | 2,591,848.64 | 6 | 56.90 | 6 | 49.63 | 1 | 0.10 | 2 | 44.73 | 2025-04
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 9 | 2,591,835.54 | 8 | 66.03 | 8 | 53.61 | 1 | 0.09 | 2 | 44.73 | 2025-04
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 88.14% | 29 | 2,284,507.54 | 3 | 52.79 | 3 | 45.12 | 25 | 307,349.82 | 2 | 44.73 | 2025-04
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 88.14% | 34 | 2,284,489.13 | 4 | 62.87 | 4 | 46.23 | 29 | 307,357.04 | 2 | 44.73 | 2025-04
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 0.00% | 0 | 0.00 | 3 | 277.82 | 4 | 2,591,677.45 | 0 | 0.00 | 2 | 44.73 | 2025-04
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.99% | 3 | 2,591,856.11 | 2 | 47.66 | 2 | 51.50 | 0 | 0.00 | 2 | 44.73 | 2025-04
BPA_S | [5 empty] | 99.81% | 9 | 2,587,166.15 | 3 | 49.59 | 3 | 45.21 | 5 | 54.59 | 3 | 4,684.47 | 2025-04
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 53 | 2,591,562.39 | 3 | 48.16 | 3 | 52.38 | 49 | 313.26 | 2 | 23.81 | 2025-04
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 7 | 2,591,825.45 | 6 | 70.42 | 6 | 61.17 | 1 | 0.75 | 2 | 42.21 | 2025-04
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 9 | 2,591,839.51 | 7 | 74.42 | 7 | 53.03 | 1 | 2.82 | 2 | 30.22 | 2025-04
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 9 | 2,591,855.24 | 7 | 62.46 | 7 | 57.43 | 1 | 2.82 | 2 | 22.04 | 2025-04
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,591,812.87 | 2 | 43.72 | 4 | 104.54 | 1 | 0.01 | 2 | 38.87 | 2025-04
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,591,859.28 | 2 | 50.52 | 2 | 41.57 | 1 | 8.24 | 2 | 40.40 | 2025-04
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.96% | 79 | 2,590,998.69 | 2 | 41.69 | 4 | 65.31 | 74 | 856.04 | 2 | 38.27 | 2025-04
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,591,854.75 | 4 | 49.89 | 4 | 49.42 | 1 | 8.11 | 2 | 37.83 | 2025-04
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,591,838.59 | 4 | 59.22 | 4 | 48.48 | 1 | 8.38 | 2 | 45.33 | 2025-04
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 7 | 2,591,845.47 | 5 | 62.11 | 5 | 45.97 | 1 | 2.09 | 2 | 44.36 | 2025-04
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 9 | 2,591,818.18 | 3 | 46.25 | 4 | 58.02 | 4 | 30.63 | 3 | 46.93 | 2025-04
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,591,868.56 | 2 | 52.17 | 2 | 42.72 | 2 | 8.09 | 2 | 28.47 | 2025-04
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,591,862.94 | 2 | 47.24 | 2 | 46.96 | 1 | 5.06 | 2 | 37.80 | 2025-04
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 3 | 2,591,868.65 | 2 | 48.23 | 2 | 45.39 | 0 | 0.00 | 2 | 37.74 | 2025-04
ICCP_SRV | [5 empty] | 78.57% | 12 | 2,036,649.36 | 13 | 50,471.48 | 11 | 504,878.66 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 | 2025-04
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 3 | 2,591,858.27 | 2 | 52.65 | 2 | 43.04 | 0 | 0.00 | 2 | 46.03 | 2025-04
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.25% | 22 | 2,572,514.83 | 11 | 47.84 | 14 | 364.51 | 8 | 18,173.71 | 10 | 899.11 | 2025-04
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100.00% | 5 | 2,591,872.36 | 3 | 46.76 | 3 | 49.01 | 1 | 8.20 | 2 | 23.67 | 2025-04
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 15 | 2,591,735.84 | 17 | 148.10 | 19 | 73.17 | 0 | 0.00 | 2 | 42.88 | 2025-04
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 21 | 2,591,764.83 | 6 | 60.25 | 6 | 50.18 | 15 | 79.69 | 2 | 45.04 | 2025-04
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.69% | 12 | 2,584,048.47 | 14 | 7,849.89 | 11 | 52.37 | 0 | 0.00 | 9 | 49.27 | 2025-04
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 3 | 2,591,868.79 | 2 | 46.22 | 2 | 47.04 | 0 | 0.00 | 2 | 37.95 | 2025-04
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 89.53% | 6 | 2,320,705.56 | 8 | 48.18 | 8 | 271,149.97 | 2 | 42.10 | 7 | 54.19 | 2025-04
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,591,843.19 | 2 | 41.06 | 2 | 50.96 | 1 | 27.08 | 2 | 37.71 | 2025-04
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 11 | 2,591,699.60 | 2 | 47.22 | 4 | 55.83 | 6 | 166.79 | 2 | 30.57 | 2025-04
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.95% | 9 | 2,590,645.22 | 8 | 1,256.40 | 8 | 61.60 | 0 | 0.00 | 2 | 36.78 | 2025-04
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 8 | 2,591,813.19 | 3 | 44.87 | 4 | 60.80 | 3 | 40.47 | 3 | 40.67 | 2025-04
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,591,753.88 | 2 | 52.22 | 2 | 50.87 | 3 | 97.63 | 2 | 45.40 | 2025-04
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 7 | 2,591,410.28 | 5 | 471.21 | 5 | 63.28 | 1 | 10.23 | 2 | 45.01 | 2025-04
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.95% | 10 | 2,538,897.78 | 11 | 45.92 | 12 | 7,812.29 | 6 | 45,169.85 | 11 | 74.15 | 2025-04
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.96% | 8 | 2,590,986.73 | 4 | 868.44 | 4 | 51.91 | 3 | 48.18 | 2 | 44.73 | 2025-04
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,591,863.10 | 3 | 51.58 | 3 | 47.52 | 0 | 0.00 | 2 | 37.80 | 2025-04
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,591,813.40 | 2 | 47.42 | 2 | 53.56 | 3 | 55.03 | 2 | 30.59 | 2025-04
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.96% | 20 | 2,591,047.48 | 2 | 47.68 | 2 | 44.35 | 17 | 815.81 | 2 | 44.69 | 2025-04
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,591,859.19 | 2 | 43.64 | 2 | 45.15 | 1 | 14.17 | 2 | 37.85 | 2025-04
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 7 | 2,591,840.85 | 6 | 61.22 | 6 | 62.26 | 0 | 0.00 | 2 | 35.68 | 2025-04
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 9 | 2,591,855.93 | 7 | 59.71 | 7 | 56.19 | 1 | 8.20 | 2 | 19.97 | 2025-04
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 23 | 2,591,671.59 | 10 | 193.14 | 20 | 76.56 | 2 | 9.27 | 2 | 49.44 | 2025-04
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 81.29% | 11 | 2,106,975.20 | 13 | 262,435.40 | 12 | 97.33 | 0 | 0.00 | 6 | 222,492.07 | 2025-04
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,591,867.23 | 3 | 47.61 | 3 | 47.38 | 0 | 0.00 | 2 | 37.77 | 2025-04
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,591,850.97 | 4 | 51.50 | 4 | 50.60 | 1 | 8.18 | 2 | 38.74 | 2025-04
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 13 | 2,591,426.68 | 2 | 42.08 | 6 | 55.85 | 6 | 436.47 | 2 | 38.93 | 2025-04