## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 80.8462 | 4 | 11.789 | 1 | 1.023 | 4 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.1534 | 4 | 581.377 | 1 | 2.928 | 4 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9451 | 15 | 29868.402 | 0 | 0 | 3 | 0.029 | 11 | 16.367 | 0 | 0 | 2025-02
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.975 | 10 | 39251.694 | 0 | 0 | 3 | 0.472 | 8 | 9.342 | 0 | 0 | 2025-02
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 57.1072 | 16 | 29172.674 | 1 | 0.006 | 17 | 503 | 6 | 21406.277 | 2 | 2.097 | 2025-02
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 96.6881 | 5 | 555.104 | 1 | 2.884 | 3 | 0.034 | 1 | 15.253 | 1 | 0.843 | 2025-02
BPA_S | [5 empty] | 99.5468 | 4 | 1875.743 | 3 | 0.179 | 3 | 1.199 | 1 | 6.244 | 3 | 0.918 | 2025-02
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.4351 | 41 | 173736.021 | 7 | 840.914 | 8 | 22.336 | 33 | 122.84 | 3 | 0.891 | 2025-02
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 3.7012 | 3 | 0.499 | 3 | 0.379 | 3 | 11.897 | 0 | 0 | 3 | 0.707 | 2025-02
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9337 | 5 | 12186.611 | 5 | 3.858 | 4 | 2.155 | 0 | 0 | 3 | 2.076 | 2025-02
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 34.5605 | 5 | 3.511 | 4 | 0.664 | 5 | 5.325 | 0 | 0 | 3 | 0.659 | 2025-02
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.1863 | 4 | 24148.947 | 3 | 410.5 | 4 | 34.876 | 0 | 0 | 3 | 0.715 | 2025-02
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 61.4359 | 5 | 19.082 | 5 | 2.776 | 5 | 8.439 | 0 | 0 | 3 | 0.763 | 2025-02
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.1559 | 363 | 719197.237 | 5 | 0.219 | 8 | 1296.717 | 358 | 4816.976 | 5 | 8.541 | 2025-02
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 49.9041 | 2 | 1.822 | 3 | 0.341 | 4 | 1.19 | 0 | 0 | 3 | 0.298 | 2025-02
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.2998 | 5 | 347.424 | 4 | 0.293 | 5 | 1.592 | 0 | 0 | 4 | 4.124 | 2025-02
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 16.071 | 6 | 4.663 | 4 | 22.423 | 5 | 1.733 | 0 | 0 | 3 | 0.196 | 2025-02
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.2538 | 6 | 1218.385 | 3 | 0.393 | 4 | 5.739 | 1 | 1.066 | 3 | 1.962 | 2025-02
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8127 | 9 | 15021.876 | 5 | 5.873 | 5 | 13.465 | 4 | 2.068 | 5 | 6.788 | 2025-02
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 94.6519 | 10 | 17101.974 | 5 | 926 | 5 | 8.701 | 5 | 31.495 | 3 | 0.114 | 2025-02
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 20.0613 | 3 | 1.047 | 3 | 0.363 | 3 | 3.164 | 0 | 0 | 3 | 0.645 | 2025-02
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 41.672 | 4 | 1.959 | 4 | 2.272 | 4 | 0.322 | 0 | 0 | 3 | 0.148 | 2025-02
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6386 | 15 | 59616.842 | 4 | 15.576 | 7 | 26.561 | 6 | 171.9 | 4 | 2.215 | 2025-02
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 7.8054 | 4 | 1.55 | 4 | 14.965 | 2 | 2.726 | 0 | 0 | 3 | 0.617 | 2025-02
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.539 | 8 | 12391.915 | 16 | 49.646 | 17 | 7.358 | 0 | 0 | 3 | 0.382 | 2025-02
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8949 | 17 | 37866.555 | 5 | 8.995 | 5 | 2.418 | 11 | 27.247 | 3 | 1.191 | 2025-02
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 76.1661 | 16 | 36778.819 | 16 | 9794.14 | 16 | 1687.507 | 0 | 0 | 10 | 27.177 | 2025-02
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 92.376 | 9 | 6662.463 | 12 | 24.999 | 11 | 12.108 | 0 | 0 | 9 | 512.759 | 2025-02
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 67.8061 | 19 | 23648.039 | 16 | 184.212 | 22 | 10960.897 | 7 | 51.94 | 12 | 30.878 | 2025-02
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.3497 | 10 | 21661.566 | 3 | 0.588 | 5 | 6.427 | 4 | 134.409 | 3 | 0.366 | 2025-02
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.4173 | 38 | 190599.823 | 31 | 260.484 | 32 | 2706.504 | 8 | 94.334 | 4 | 3.831 | 2025-02
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.848 | 7 | 7363.194 | 8 | 4.363 | 8 | 6.812 | 0 | 0 | 3 | 0.032 | 2025-02
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.5661 | 16 | 19290.632 | 8 | 421.324 | 9 | 29.793 | 7 | 26.745 | 4 | 3.365 | 2025-02
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.4587 | 22 | 19412.556 | 3 | 0.479 | 14 | 23.138 | 7 | 276.393 | 3 | 3.882 | 2025-02
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 90.8991 | 8 | 23691.187 | 6 | 2361.587 | 7 | 9.372 | 0 | 0 | 3 | 1.02 | 2025-02
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8989 | 3 | 6242.558 | 3 | 0.436 | 3 | 4.855 | 1 | 0.018 | 3 | 1.008 | 2025-02
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 90.3729 | 9 | 3992.02 | 4 | 421.201 | 4 | 3.047 | 4 | 0.951 | 1 | 0.058 | 2025-02
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 67.9219 | 4 | 5.321 | 3 | 0.669 | 3 | 0.137 | 0 | 0 | 3 | 1.707 | 2025-02
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.3738 | 8 | 1823.008 | 4 | 1.724 | 4 | 6.661 | 3 | 1.018 | 4 | 2.084 | 2025-02
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.826 | 15 | 33278.324 | 3 | 0.132 | 2 | 0.072 | 11 | 394.013 | 3 | 1.111 | 2025-02
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 75.8295 | 5 | 12921.618 | 8 | 4098.901 | 5 | 2.396 | 0 | 0 | 7 | 17.438 | 2025-02
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.8159 | 221 | 668019.617 | 223 | 7835.144 | 222 | 165.365 | 0 | 0 | 4 | 4.611 | 2025-02
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 6.1346 | 4 | 0.349 | 4 | 2.281 | 4 | 1.07 | 0 | 0 | 3 | 1.989 | 2025-02
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.0553 | 23 | 36560.023 | 13 | 323.811 | 23 | 22.03 | 0 | 0 | 4 | 2.819 | 2025-02
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 65.1001 | 5 | 3.283 | 4 | 1.081 | 4 | 0.436 | 0 | 0 | 3 | 0.243 | 2025-02
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 75.4218 | 16 | 16160.708 | 14 | 5230.654 | 17 | 27.58 | 0 | 0 | 5 | 8.151 | 2025-02
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9013 | 13 | 24772.786 | 3 | 0.484 | 6 | 5.518 | 6 | 18.34 | 3 | 0.145 | 2025-02