## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 35.3374 | 11 | 5.19 | 1 | 0.12 | 11 | 9.226 | 0 | 0 | 2 | 0.151 | 2025-01
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.7747 | 9 | 812.648 | 2 | 0.021 | 10 | 1.566 | 0 | 0 | 2 | 0.248 | 2025-01
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9252 | 17 | 4682.618 | 2 | 0.25 | 10 | 0.294 | 5 | 2.941 | 1 | 0.022 | 2025-01
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 96.6202 | 17 | 2251.608 | 0 | 0 | 11 | 5.537 | 6 | 71.788 | 2 | 1.437 | 2025-01
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 86.2573 | 43 | 34054.127 | 6 | 316.381 | 42 | 1310.864 | 12 | 3797.362 | 2 | 0.952 | 2025-01
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.9592 | 1 | 1355.118 | 0 | 0 | 10 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01
BPA_S | [5 empty] | 9.8883 | 10 | 3.992 | 10 | 1.266 | 10 | 34.245 | 0 | 0 | 11 | 0.868 | 2025-01
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.787 | 40 | 31215.861 | 15 | 1268.963 | 15 | 43.635 | 24 | 57.436 | 10 | 2.919 | 2025-01
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 43.1735 | 12 | 13.278 | 12 | 4.414 | 12 | 9.87 | 0 | 0 | 11 | 3.193 | 2025-01
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 53.8509 | 12 | 56.348 | 11 | 5.067 | 11 | 28.005 | 1 | 7.925 | 11 | 7.292 | 2025-01
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.8044 | 12 | 1282.127 | 12 | 9.107 | 12 | 16.53 | 0 | 0 | 11 | 3.145 | 2025-01
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 44.4556 | 15 | 1075.949 | 17 | 1236.858 | 14 | 90.304 | 0 | 0 | 13 | 17.166 | 2025-01
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 50.4441 | 11 | 53.674 | 11 | 6.339 | 11 | 39.336 | 0 | 0 | 11 | 7.054 | 2025-01
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.7298 | 1123 | 1991274.761 | 12 | 8.192 | 13 | 22.044 | 1109 | 5360.607 | 11 | 4.041 | 2025-01
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 46.0683 | 11 | 39.452 | 11 | 3.435 | 11 | 41.377 | 0 | 0 | 10 | 1.374 | 2025-01
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 44.0645 | 11 | 39.703 | 11 | 3.987 | 11 | 43.181 | 0 | 0 | 10 | 3.231 | 2025-01
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.5217 | 13 | 2521.752 | 12 | 35.252 | 12 | 16.734 | 1 | 7.075 | 12 | 5.024 | 2025-01
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 92.7982 | 12 | 487.973 | 12 | 10.257 | 13 | 24.833 | 0 | 0 | 11 | 2.78 | 2025-01
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 41.2767 | 15 | 106.786 | 11 | 90.032 | 11 | 57.57 | 1 | 0.031 | 11 | 4.289 | 2025-01
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 63.6995 | 11 | 11.657 | 11 | 2.104 | 11 | 3.818 | 0 | 0 | 11 | 0.721 | 2025-01
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 23.1608 | 12 | 19.654 | 11 | 3.359 | 11 | 53.526 | 1 | 0.688 | 11 | 7.632 | 2025-01
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 2.5435 | 13 | 24.503 | 14 | 900.036 | 13 | 36.777 | 0 | 0 | 11 | 2.044 | 2025-01
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.0266 | 24 | 15397.207 | 13 | 24.726 | 17 | 58.698 | 8 | 220.849 | 13 | 5.693 | 2025-01
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 41.711 | 11 | 26.801 | 10 | 1.56 | 11 | 32.468 | 0 | 0 | 11 | 3.425 | 2025-01
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.227 | 20 | 11380.761 | 21 | 298.77 | 22 | 23.036 | 0 | 0 | 11 | 2.789 | 2025-01
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 81.3132 | 49 | 14774.37 | 15 | 3167.366 | 13 | 20.756 | 36 | 170.383 | 13 | 36.832 | 2025-01
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.6797 | 15 | 6155.376 | 12 | 93.124 | 15 | 51.183 | 0 | 0 | 11 | 1.911 | 2025-01
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 54.6624 | 12 | 28.73 | 12 | 10.994 | 12 | 10.445 | 0 | 0 | 11 | 2.39 | 2025-01
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 87.2515 | 22 | 11908.93 | 15 | 477.967 | 20 | 1008.454 | 3 | 202.881 | 14 | 50.732 | 2025-01
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.3562 | 14 | 5270.379 | 11 | 2.419 | 11 | 6.768 | 2 | 22.362 | 11 | 2.602 | 2025-01
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.3826 | 41 | 48885.868 | 30 | 119.941 | 34 | 535.909 | 8 | 80.667 | 12 | 67.146 | 2025-01
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.2369 | 56 | 50664.341 | 61 | 134.873 | 60 | 251.578 | 0 | 0 | 9 | 3.121 | 2025-01
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 65.5075 | 18 | 6080.202 | 14 | 1154.578 | 15 | 33.002 | 2 | 2011.638 | 11 | 2.273 | 2025-01
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 76.0562 | 15 | 1456.359 | 12 | 415.831 | 12 | 23.536 | 3 | 16.711 | 10 | 2.408 | 2025-01
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.1502 | 16 | 6494.973 | 16 | 10.332 | 16 | 31.65 | 0 | 0 | 15 | 13.685 | 2025-01
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 18.4782 | 11 | 9.719 | 11 | 6.167 | 11 | 32.249 | 0 | 0 | 11 | 4.462 | 2025-01
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 93.3001 | 17 | 6176.068 | 7 | 413.123 | 14 | 19.758 | 3 | 10.02 | 3 | 0.603 | 2025-01
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.5914 | 25 | 3055.453 | 25 | 34.295 | 26 | 105.252 | 0 | 0 | 11 | 1.368 | 2025-01
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.1804 | 13 | 4787.791 | 11 | 4.622 | 11 | 14.593 | 3 | 12.447 | 10 | 7.904 | 2025-01
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.3953 | 22 | 31803.309 | 10 | 0.582 | 9 | 8.052 | 12 | 509.145 | 10 | 0.905 | 2025-01
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 71.7968 | 14 | 5142.234 | 20 | 998.282 | 20 | 982.347 | 3 | 19.182 | 16 | 20.16 | 2025-01
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.0402 | 158 | 277186.855 | 163 | 5410.092 | 159 | 110.829 | 0 | 0 | 19 | 20.083 | 2025-01
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 96.0367 | 510 | 48354.844 | 12 | 2.502 | 12 | 13.617 | 499 | 1953.547 | 12 | 25.85 | 2025-01
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.8408 | 21 | 1490.782 | 12 | 28.012 | 20 | 12.818 | 0 | 0 | 12 | 23.865 | 2025-01
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.1754 | 27 | 7227.509 | 28 | 48.054 | 27 | 72.513 | 0 | 0 | 12 | 13.76 | 2025-01
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.3626 | 13 | 3809.238 | 12 | 30.146 | 11 | 24.266 | 0 | 0 | 11 | 8.998 | 2025-01
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 66.8058 | 13 | 24.012 | 10 | 2.866 | 11 | 6.25 | 2 | 1.763 | 11 | 1.052 | 2025-01