## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 71.7262 | 3 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 0.006 | 1 | 0.004 | 1 | 0.085 | 2025-03
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 98.2946 | 5 | 419.136 | 2 | 5.013 | 4 | 2.123 | 1 | 0.136 | 0 | 0 | 2025-03
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9445 | 19 | 100834.43 | 0 | 0 | 2 | 0.882 | 17 | 55.118 | 0 | 0 | 2025-03
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.979 | 15 | 48605.769 | 2 | 0.128 | 2 | 0.006 | 13 | 9.94 | 1 | 0.149 | 2025-03
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 3 | 214.99 | 0 | 0 | 1 | 4.042 | 2025-03
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 96.7949 | 2 | 0.151 | 0 | 0 | 2 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03
BPA_S | [5 empty] | 99.6946 | 8 | 12213.44 | 2 | 0.12 | 2 | 0.983 | 6 | 36.156 | 2 | 0.152 | 2025-03
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.4074 | 76 | 364707.789 | 8 | 1841.952 | 10 | 67.909 | 66 | 262.654 | 2 | 1.637 | 2025-03
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.5538 | 4 | 8485.277 | 3 | 119.929 | 3 | 2.002 | 1 | 1.017 | 2 | 1.568 | 2025-03
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.2075 | 10 | 14465.566 | 10 | 244.758 | 10 | 16.776 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 2025-03
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.7245 | 6 | 9038.771 | 6 | 111.323 | 5 | 5.066 | 0 | 0 | 2 | 0.386 | 2025-03
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 78.3388 | 7 | 10304.518 | 6 | 808.941 | 8 | 1420.479 | 1 | 606.488 | 5 | 13.362 | 2025-03
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 21.6477 | 2 | 0.762 | 2 | 1.187 | 2 | 0.293 | 0 | 0 | 2 | 1.278 | 2025-03
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.864 | 94 | 617306.974 | 3 | 459.427 | 5 | 12.247 | 90 | 367.377 | 2 | 1.42 | 2025-03
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 49.7975 | 3 | 2.705 | 3 | 2.048 | 3 | 0.575 | 0 | 0 | 2 | 0.104 | 2025-03
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.4872 | 4 | 5971.102 | 5 | 149.404 | 4 | 3.83 | 0 | 0 | 2 | 0.678 | 2025-03
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 79.4654 | 8 | 31591.794 | 15 | 8109.112 | 7 | 14.523 | 1 | 0.812 | 11 | 39.155 | 2025-03
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 85.2992 | 4 | 2531.908 | 3 | 429.655 | 3 | 6.379 | 1 | 0.004 | 2 | 0.322 | 2025-03
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 44.1352 | 4 | 23.679 | 2 | 14.238 | 2 | 3.155 | 2 | 12.256 | 2 | 0.323 | 2025-03
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 68.7312 | 5 | 7416.237 | 4 | 3370.741 | 4 | 3.181 | 1 | 0.005 | 2 | 0.044 | 2025-03
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 89.2006 | 3 | 3652.676 | 3 | 439.792 | 3 | 1.878 | 0 | 0 | 2 | 0.557 | 2025-03
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.8419 | 4 | 1885.826 | 4 | 39.563 | 4 | 1.021 | 0 | 0 | 2 | 1.012 | 2025-03
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.9647 | 14 | 67556.08 | 8 | 412.345 | 10 | 56.009 | 4 | 225.858 | 7 | 12.489 | 2025-03
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 75.1941 | 3 | 2.131 | 3 | 0.479 | 2 | 0.053 | 0 | 0 | 2 | 0.171 | 2025-03
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.9224 | 9 | 19980.541 | 11 | 208.286 | 11 | 8.627 | 0 | 0 | 2 | 0.744 | 2025-03
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.3557 | 17 | 77571.948 | 8 | 415.602 | 7 | 8.25 | 12 | 74.168 | 3 | 5.043 | 2025-03
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 33.8754 | 11 | 13386.091 | 10 | 13683.466 | 11 | 12441.816 | 0 | 0 | 4 | 4.256 | 2025-03
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 60.3089 | 2 | 1.562 | 2 | 0.164 | 2 | 0.778 | 0 | 0 | 2 | 0.086 | 2025-03
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 86.1566 | 12 | 25579.724 | 18 | 453.64 | 19 | 3602.529 | 2 | 14.307 | 13 | 39.603 | 2025-03
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9771 | 4 | 6187.211 | 2 | 0.212 | 2 | 1.09 | 2 | 0.009 | 2 | 0.109 | 2025-03
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 85.7923 | 77 | 100774.676 | 131 | 4593.127 | 135 | 11683.677 | 14 | 405.439 | 4 | 6.636 | 2025-03
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9349 | 5 | 11342.295 | 5 | 4.348 | 5 | 3.006 | 0 | 0 | 2 | 0.037 | 2025-03
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 79.6326 | 10 | 37047.844 | 7 | 1367.621 | 7 | 26.621 | 4 | 8078.33 | 3 | 3.068 | 2025-03
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.4063 | 6 | 16430.752 | 5 | 402.228 | 3 | 11.978 | 3 | 14.21 | 4 | 9.095 | 2025-03
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 79.7801 | 6 | 7106.368 | 6 | 1784.628 | 6 | 15.135 | 0 | 0 | 2 | 1.312 | 2025-03
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 47.2424 | 2 | 1.756 | 2 | 1.651 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 2025-03
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9019 | 4 | 2080.823 | 0 | 0 | 3 | 2.033 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 2025-03
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 47.6981 | 3 | 1.15 | 3 | 1.141 | 3 | 0.029 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | 2025-03
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.3988 | 7 | 16534.18 | 6 | 411.557 | 6 | 22.931 | 1 | 0.998 | 5 | 6.08 | 2025-03
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 87.9084 | 18 | 45469.333 | 16 | 4851.07 | 9 | 303.423 | 13 | 1061.456 | 13 | 38.248 | 2025-03
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 5.9985 | 3 | 0.164 | 3 | 0.733 | 3 | 1.08 | 0 | 0 | 2 | 0.757 | 2025-03
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.1302 | 143 | 688484.776 | 145 | 5919.684 | 142 | 114.861 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 2025-03
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6016 | 5 | 9372.171 | 7 | 30.959 | 6 | 6.271 | 0 | 0 | 2 | 0.258 | 2025-03
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.2222 | 55 | 152922.896 | 28 | 1146.355 | 54 | 50.725 | 0 | 0 | 2 | 1.646 | 2025-03
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.868 | 2025-03
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 52.7452 | 3 | 1.124 | 3 | 0.636 | 3 | 0.025 | 0 | 0 | 2 | 0.346 | 2025-03
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 77.5629 | 4 | 5636.06 | 4 | 1622.215 | 4 | 7.606 | 0 | 0 | 2 | 0.555 | 2025-03
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.109 | 7 | 19882.705 | 4 | 541.166 | 4 | 9.432 | 3 | 40.877 | 2 | 0.443 | 2025-03