## S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA (2)
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period | Column1
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 35.34 | 11 | 5.19 | 1 | 0.12 | 11 | 9.23 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 2025-01-01 | 14.69
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.77 | 9 | 812.65 | 2 | 0.02 | 10 | 1.57 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 2025-01-01 | 814.49
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.93 | 17 | 4682.62 | 2 | 0.25 | 10 | 0.29 | 5 | 2.94 | 1 | 0.02 | 2025-01-01 | 4686.12
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 96.62 | 17 | 2251.61 | 0 | 0 | 11 | 5.54 | 6 | 71.79 | 2 | 1.44 | 2025-01-01 | 2330.38
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 86.26 | 43 | 34054.13 | 6 | 316.38 | 42 | 1310.86 | 12 | 3797.36 | 2 | 0.95 | 2025-01-01 | 39479.68
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.96 | 1 | 1355.12 | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 1355.67
BPA_S | [5 empty] | 9.89 | 10 | 3.99 | 10 | 1.27 | 10 | 34.25 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 2025-01-01 | 40.38
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.79 | 40 | 31215.86 | 15 | 1268.96 | 15 | 43.63 | 24 | 57.44 | 10 | 2.92 | 2025-01-01 | 32588.81
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 43.17 | 12 | 13.28 | 12 | 4.41 | 12 | 9.87 | 0 | 0 | 11 | 3.19 | 2025-01-01 | 30.75
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 53.85 | 12 | 56.35 | 11 | 5.07 | 11 | 28.01 | 1 | 7.92 | 11 | 7.29 | 2025-01-01 | 104.64
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.8 | 12 | 1282.13 | 12 | 9.11 | 12 | 16.53 | 0 | 0 | 11 | 3.15 | 2025-01-01 | 1310.92
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 44.46 | 15 | 1075.95 | 17 | 1236.86 | 14 | 90.3 | 0 | 0 | 13 | 17.17 | 2025-01-01 | 2420.28
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 50.44 | 11 | 53.67 | 11 | 6.34 | 11 | 39.34 | 0 | 0 | 11 | 7.05 | 2025-01-01 | 106.4
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.73 | 1123 | 1991274.76 | 12 | 8.19 | 13 | 22.04 | 1109 | 5360.61 | 11 | 4.04 | 2025-01-01 | 1996669.64
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 46.07 | 11 | 39.45 | 11 | 3.44 | 11 | 41.38 | 0 | 0 | 10 | 1.37 | 2025-01-01 | 85.64
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 44.06 | 11 | 39.7 | 11 | 3.99 | 11 | 43.18 | 0 | 0 | 10 | 3.23 | 2025-01-01 | 90.1
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.52 | 13 | 2521.75 | 12 | 35.25 | 12 | 16.73 | 1 | 7.08 | 12 | 5.02 | 2025-01-01 | 2585.83
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 92.8 | 12 | 487.97 | 12 | 10.26 | 13 | 24.83 | 0 | 0 | 11 | 2.78 | 2025-01-01 | 525.84
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 41.28 | 15 | 106.79 | 11 | 90.03 | 11 | 57.57 | 1 | 0.03 | 11 | 4.29 | 2025-01-01 | 258.71
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 63.7 | 11 | 11.66 | 11 | 2.1 | 11 | 3.82 | 0 | 0 | 11 | 0.72 | 2025-01-01 | 18.3
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 23.16 | 12 | 19.65 | 11 | 3.36 | 11 | 53.53 | 1 | 0.69 | 11 | 7.63 | 2025-01-01 | 84.86
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 2.54 | 13 | 24.5 | 14 | 900.04 | 13 | 36.78 | 0 | 0 | 11 | 2.04 | 2025-01-01 | 963.36
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.03 | 24 | 15397.21 | 13 | 24.73 | 17 | 58.7 | 8 | 220.85 | 13 | 5.69 | 2025-01-01 | 15707.18
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 41.71 | 11 | 26.8 | 10 | 1.56 | 11 | 32.47 | 0 | 0 | 11 | 3.42 | 2025-01-01 | 64.25
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.23 | 20 | 11380.76 | 21 | 298.77 | 22 | 23.04 | 0 | 0 | 11 | 2.79 | 2025-01-01 | 11705.36
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 81.31 | 49 | 14774.37 | 15 | 3167.37 | 13 | 20.76 | 36 | 170.38 | 13 | 36.83 | 2025-01-01 | 18169.71
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.68 | 15 | 6155.38 | 12 | 93.12 | 15 | 51.18 | 0 | 0 | 11 | 1.91 | 2025-01-01 | 6301.59
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 54.66 | 12 | 28.73 | 12 | 10.99 | 12 | 10.45 | 0 | 0 | 11 | 2.39 | 2025-01-01 | 52.56
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 87.25 | 22 | 11908.93 | 15 | 477.97 | 20 | 1008.45 | 3 | 202.88 | 14 | 50.73 | 2025-01-01 | 13648.96
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.36 | 14 | 5270.38 | 11 | 2.42 | 11 | 6.77 | 2 | 22.36 | 11 | 2.6 | 2025-01-01 | 5304.53
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.38 | 41 | 48885.87 | 30 | 119.94 | 34 | 535.91 | 8 | 80.67 | 12 | 67.15 | 2025-01-01 | 49689.54
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.24 | 56 | 50664.34 | 61 | 134.87 | 60 | 251.58 | 0 | 0 | 9 | 3.12 | 2025-01-01 | 51053.91
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 65.51 | 18 | 6080.2 | 14 | 1154.58 | 15 | 33 | 2 | 2011.64 | 11 | 2.27 | 2025-01-01 | 9281.69
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 76.06 | 15 | 1456.36 | 12 | 415.83 | 12 | 23.54 | 3 | 16.71 | 10 | 2.41 | 2025-01-01 | 1914.85
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.15 | 16 | 6494.97 | 16 | 10.33 | 16 | 31.65 | 0 | 0 | 15 | 13.69 | 2025-01-01 | 6550.64
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 18.48 | 11 | 9.72 | 11 | 6.17 | 11 | 32.25 | 0 | 0 | 11 | 4.46 | 2025-01-01 | 52.6
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 93.3 | 17 | 6176.07 | 7 | 413.12 | 14 | 19.76 | 3 | 10.02 | 3 | 0.6 | 2025-01-01 | 6619.57
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.59 | 25 | 3055.45 | 25 | 34.3 | 26 | 105.25 | 0 | 0 | 11 | 1.37 | 2025-01-01 | 3196.37
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.18 | 13 | 4787.79 | 11 | 4.62 | 11 | 14.59 | 3 | 12.45 | 10 | 7.9 | 2025-01-01 | 4827.35
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.4 | 22 | 31803.31 | 10 | 0.58 | 9 | 8.05 | 12 | 509.14 | 10 | 0.91 | 2025-01-01 | 32321.99
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 71.8 | 14 | 5142.23 | 20 | 998.28 | 20 | 982.35 | 3 | 19.18 | 16 | 20.16 | 2025-01-01 | 7162.2
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.04 | 158 | 277186.85 | 163 | 5410.09 | 159 | 110.83 | 0 | 0 | 19 | 20.08 | 2025-01-01 | 282727.85
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 96.04 | 510 | 48354.84 | 12 | 2.5 | 12 | 13.62 | 499 | 1953.55 | 12 | 25.85 | 2025-01-01 | 50350.36
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.84 | 21 | 1490.78 | 12 | 28.01 | 20 | 12.82 | 0 | 0 | 12 | 23.86 | 2025-01-01 | 1555.47
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.18 | 27 | 7227.51 | 28 | 48.05 | 27 | 72.51 | 0 | 0 | 12 | 13.76 | 2025-01-01 | 7361.83
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.36 | 13 | 3809.24 | 12 | 30.15 | 11 | 24.27 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2025-01-01 | 3872.66
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 66.81 | 13 | 24.01 | 10 | 2.87 | 11 | 6.25 | 2 | 1.76 | 11 | 1.05 | 2025-01-01 | 35.94
2676094.45

## S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA
Device | Description | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸—à¸µà¹ˆ | à¸à¸²à¸£à¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸—à¸µà¹ˆà¸•à¸´à¸”à¸•à¸±à¹‰à¸‡ | à¸›à¸£à¸°à¹€à¸ à¸—à¸­à¸¸à¸›à¸à¸£à¸“à¹Œ | Availability (%) | à¸ˆà¸³à¸™à¸§à¸™à¸„à¸£à¸±à¹‰à¸‡ Online | à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹€à¸§à¸¥à¸² Online (seconds) | à¸ˆà¸³à¸™à¸§à¸™à¸„à¸£à¸±à¹‰à¸‡ Connecting | à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹€à¸§à¸¥à¸² Connecting (seconds) | à¸ˆà¸³à¸™à¸§à¸™à¸„à¸£à¸±à¹‰à¸‡ Initializing | à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹€à¸§à¸¥à¸² Initializing (seconds) | à¸ˆà¸³à¸™à¸§à¸™à¸„à¸£à¸±à¹‰à¸‡ Telemetry Failure | à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹€à¸§à¸¥à¸² Telemetry Failure (seconds) | à¸ˆà¸³à¸™à¸§à¸™à¸„à¸£à¸±à¹‰à¸‡ Offline | à¸£à¸°à¸¢à¸°à¹€à¸§à¸¥à¸² Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸šà¹‰à¸²à¸™à¹‚à¸›à¹ˆà¸‡ | à¹‚à¸£à¸‡à¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | SPP-Substation | 35.34 | 11 | 5.19 | 1 | 0.12 | 11 | 9.23 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 2025-01
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸šà¹‰à¸²à¸™à¹‚à¸›à¹ˆà¸‡ | à¹‚à¸£à¸‡à¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | SPP-Substation | 99.77 | 9 | 812.65 | 2 | 0.02 | 10 | 1.57 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 2025-01
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¹‚à¸£à¸‡à¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | SPP-Substation | 99.93 | 17 | 4682.62 | 2 | 0.25 | 10 | 0.29 | 5 | 2.94 | 1 | 0.02 | 2025-01
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¹‚à¸£à¸‡à¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | SPP-Substation | 96.62 | 17 | 2251.61 | 0 | 0 | 11 | 5.54 | 6 | 71.79 | 2 | 1.44 | 2025-01
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | à¸à¸Ÿà¸ª.à¹€à¸‚à¸²à¸¢à¹‰à¸­à¸¢ | à¹‚à¸£à¸‡à¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | VSPP-Substation | 86.26 | 43 | 34054.13 | 6 | 316.38 | 42 | 1310.86 | 12 | 3797.36 | 2 | 0.95 | 2025-01
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸Šà¸°à¸­à¸³ | à¹‚à¸£à¸‡à¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | VSPP-Substation | 99.96 | 1 | 1355.12 | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01
BPA_S | [5 empty] | 9.89 | 10 | 3.99 | 10 | 1.27 | 10 | 34.25 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 2025-01
BPB_S | BAN PONG 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸šà¹‰à¸²à¸™à¹‚à¸›à¹ˆà¸‡ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸šà¹‰à¸²à¸™à¹‚à¸›à¹ˆà¸‡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 95.79 | 40 | 31215.86 | 15 | 1268.96 | 15 | 43.63 | 24 | 57.44 | 10 | 2.92 | 2025-01
BPC_S | BAN PONG 3 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸šà¹‰à¸²à¸™à¹‚à¸›à¹ˆà¸‡ 3 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸šà¹‰à¸²à¸™à¹‚à¸›à¹ˆà¸‡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 43.17 | 12 | 13.28 | 12 | 4.41 | 12 | 9.87 | 0 | 0 | 11 | 3.19 | 2025-01
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸šà¸²à¸‡à¸ªà¸°à¸žà¸²à¸™ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸šà¸²à¸‡à¸ªà¸°à¸žà¸²à¸™ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 53.85 | 12 | 56.35 | 11 | 5.07 | 11 | 28.01 | 1 | 7.92 | 11 | 7.29 | 2025-01
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸šà¸²à¸‡à¸ªà¸°à¸žà¸²à¸™ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸šà¸²à¸‡à¸ªà¸°à¸žà¸²à¸™ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 97.8 | 12 | 1282.13 | 12 | 9.11 | 12 | 16.53 | 0 | 0 | 11 | 3.15 | 2025-01
CAA_S | CHA AM 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸Šà¸°à¸­à¸³ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸Šà¸°à¸­à¸³ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 44.46 | 15 | 1075.95 | 17 | 1236.86 | 14 | 90.3 | 0 | 0 | 13 | 17.17 | 2025-01
CAB_S | CHA AM 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸Šà¸°à¸­à¸³ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸Šà¸°à¸­à¸³ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 50.44 | 11 | 53.67 | 11 | 6.34 | 11 | 39.34 | 0 | 0 | 11 | 7.05 | 2025-01
CAC_S | CHA AM 3 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸Šà¸°à¸­à¸³ 3 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸Šà¸°à¸­à¸³ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 99.73 | 1123 | 1991274.76 | 12 | 8.19 | 13 | 22.04 | 1109 | 5360.61 | 11 | 4.04 | 2025-01
CBN_S | CHOM BUNG | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸ˆà¸­à¸¡à¸šà¸¶à¸‡ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸ˆà¸­à¸¡à¸šà¸¶à¸‡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 46.07 | 11 | 39.45 | 11 | 3.44 | 11 | 41.38 | 0 | 0 | 10 | 1.37 | 2025-01
CPA_S | CHUMPHON 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸Šà¸¸à¸¡à¸žà¸£ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸Šà¸¸à¸¡à¸žà¸£ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 44.06 | 11 | 39.7 | 11 | 3.99 | 11 | 43.18 | 0 | 0 | 10 | 3.23 | 2025-01
CPB_S | CHUMPHON 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸Šà¸¸à¸¡à¸žà¸£ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸Šà¸¸à¸¡à¸žà¸£ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 97.52 | 13 | 2521.75 | 12 | 35.25 | 12 | 16.73 | 1 | 7.08 | 12 | 5.02 | 2025-01
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸”à¸³à¹€à¸™à¸´à¸™à¸ªà¸°à¸”à¸§à¸ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸”à¸³à¹€à¸™à¸´à¸™à¸ªà¸°à¸”à¸§à¸ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 92.8 | 12 | 487.97 | 12 | 10.26 | 13 | 24.83 | 0 | 0 | 11 | 2.78 | 2025-01
HUB_S | HUA HIN 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸«à¸±à¸§à¸«à¸´à¸™ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸«à¸±à¸§à¸«à¸´à¸™ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 41.28 | 15 | 106.79 | 11 | 90.03 | 11 | 57.57 | 1 | 0.03 | 11 | 4.29 | 2025-01
HUC_S | HUA HIN 3 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸«à¸±à¸§à¸«à¸´à¸™ 3 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸«à¸±à¸§à¸«à¸´à¸™ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 63.7 | 11 | 11.66 | 11 | 2.1 | 11 | 3.82 | 0 | 0 | 11 | 0.72 | 2025-01
HUU_S | HUA HIN 4 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸«à¸±à¸§à¸«à¸´à¸™ 4 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸«à¸±à¸§à¸«à¸´à¸™ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 23.16 | 12 | 19.65 | 11 | 3.36 | 11 | 53.53 | 1 | 0.69 | 11 | 7.63 | 2025-01
KHY_S | KHAO YOI 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¹€à¸‚à¸²à¸¢à¹‰à¸­à¸¢ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¹€à¸‚à¸²à¸¢à¹‰à¸­à¸¢ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 2.54 | 13 | 24.5 | 14 | 900.04 | 13 | 36.78 | 0 | 0 | 11 | 2.04 | 2025-01
KHZ_S | KHAO YOI 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¹€à¸‚à¸²à¸¢à¹‰à¸­à¸¢ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¹€à¸‚à¸²à¸¢à¹‰à¸­à¸¢ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 98.03 | 24 | 15397.21 | 13 | 24.73 | 17 | 58.7 | 8 | 220.85 | 13 | 5.69 | 2025-01
KUA_S | KUI BURI | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸à¸¸à¸¢à¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸à¸¸à¸¢à¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 41.71 | 11 | 26.8 | 10 | 1.56 | 11 | 32.47 | 0 | 0 | 11 | 3.42 | 2025-01
LSA_S | LANG SUAN | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¸ªà¸§à¸™ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸«à¸¥à¸±à¸‡à¸ªà¸§à¸™ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 97.23 | 20 | 11380.76 | 21 | 298.77 | 22 | 23.04 | 0 | 0 | 11 | 2.79 | 2025-01
NOM_S | NONG PLA MO | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸«à¸™à¸­à¸‡à¸›à¸¥à¸²à¸«à¸¡à¸­ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸šà¹‰à¸²à¸™à¹‚à¸›à¹ˆà¸‡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 81.31 | 49 | 14774.37 | 15 | 3167.37 | 13 | 20.76 | 36 | 170.38 | 13 | 36.83 | 2025-01
PBA_S | PHETCHABURI 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¹€à¸žà¸Šà¸£à¸šà¸¸à¸£à¸µ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¹€à¸žà¸Šà¸£à¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 97.68 | 15 | 6155.38 | 12 | 93.12 | 15 | 51.18 | 0 | 0 | 11 | 1.91 | 2025-01
PBB_S | PHETCHABURI 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¹€à¸žà¸Šà¸£à¸šà¸¸à¸£à¸µ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¹€à¸žà¸Šà¸£à¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 54.66 | 12 | 28.73 | 12 | 10.99 | 12 | 10.45 | 0 | 0 | 11 | 2.39 | 2025-01
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸›à¸£à¸°à¸ˆà¸§à¸šà¸„à¸µà¸£à¸µà¸‚à¸±à¸™à¸˜à¹Œ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸›à¸£à¸°à¸ˆà¸§à¸šà¸„à¸µà¸£à¸µà¸‚à¸±à¸™à¸˜à¹Œ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 87.25 | 22 | 11908.93 | 15 | 477.97 | 20 | 1008.45 | 3 | 202.88 | 14 | 50.73 | 2025-01
PNA_S | PRAN BURI | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸›à¸£à¸²à¸“à¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸›à¸£à¸²à¸“à¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 99.36 | 14 | 5270.38 | 11 | 2.42 | 11 | 6.77 | 2 | 22.36 | 11 | 2.6 | 2025-01
PTH_S | PAKTHO 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸›à¸²à¸à¸—à¹ˆà¸­ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸›à¸²à¸à¸—à¹ˆà¸­ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 98.38 | 41 | 48885.87 | 30 | 119.94 | 34 | 535.91 | 8 | 80.67 | 12 | 67.15 | 2025-01
PTI_S | PAKTHO 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸›à¸²à¸à¸—à¹ˆà¸­ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸›à¸²à¸à¸—à¹ˆà¸­ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 99.24 | 56 | 50664.34 | 61 | 134.87 | 60 | 251.58 | 0 | 0 | 9 | 3.12 | 2025-01
PTR_S | PHOTHARAM 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¹‚à¸žà¸˜à¸²à¸£à¸²à¸¡ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¹‚à¸žà¸˜à¸²à¸£à¸²à¸¡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 65.51 | 18 | 6080.2 | 14 | 1154.58 | 15 | 33 | 2 | 2011.64 | 11 | 2.27 | 2025-01
PTS_S | PHOTHARAM 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¹‚à¸žà¸˜à¸²à¸£à¸²à¸¡ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¹‚à¸žà¸˜à¸²à¸£à¸²à¸¡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 76.06 | 15 | 1456.36 | 12 | 415.83 | 12 | 23.54 | 3 | 16.71 | 10 | 2.41 | 2025-01
QTA_S | PATHIO | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸›à¸°à¸—à¸´à¸§ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸›à¸°à¸—à¸´à¸§ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 99.15 | 16 | 6494.97 | 16 | 10.33 | 16 | 31.65 | 0 | 0 | 15 | 13.69 | 2025-01
RBA_S | RATCHABURI 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 18.48 | 11 | 9.72 | 11 | 6.17 | 11 | 32.25 | 0 | 0 | 11 | 4.46 | 2025-01
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ(à¸¥à¸²à¸™à¹„à¸) | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 93.3 | 17 | 6176.07 | 7 | 413.12 | 14 | 19.76 | 3 | 10.02 | 3 | 0.6 | 2025-01
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 95.59 | 25 | 3055.45 | 25 | 34.3 | 26 | 105.25 | 0 | 0 | 11 | 1.37 | 2025-01
RBC_S | RATCHABURI 3 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ 3 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 99.18 | 13 | 4787.79 | 11 | 4.62 | 11 | 14.59 | 3 | 12.45 | 10 | 7.9 | 2025-01
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ 3 (à¸Šà¸±à¹ˆà¸§à¸„à¸£à¸²à¸§) | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 98.4 | 22 | 31803.31 | 10 | 0.58 | 9 | 8.05 | 12 | 509.14 | 10 | 0.91 | 2025-01
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸™à¸´à¸„à¸¡à¸­à¸¸à¸•à¸ªà¸²à¸«à¸à¸£à¸£à¸¡à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ (à¸Šà¸±à¹ˆà¸§à¸„à¸£à¸²à¸§) | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸²à¸Šà¸šà¸¸à¸£à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 71.8 | 14 | 5142.23 | 20 | 998.28 | 20 | 982.35 | 3 | 19.18 | 16 | 20.16 | 2025-01
RNA_S | RANONG 1 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸£à¸°à¸™à¸­à¸‡ 1 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸°à¸™à¸­à¸‡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 98.04 | 158 | 277186.85 | 163 | 5410.09 | 159 | 110.83 | 0 | 0 | 19 | 20.08 | 2025-01
RNB_S | RANONG 2 | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸£à¸°à¸™à¸­à¸‡ 2 | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸£à¸°à¸™à¸­à¸‡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 96.04 | 510 | 48354.84 | 12 | 2.5 | 12 | 13.62 | 499 | 1953.55 | 12 | 25.85 | 2025-01
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸ªà¸¡à¸¸à¸—à¸£à¸ªà¸‡à¸„à¸£à¸²à¸¡ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸ªà¸¡à¸¸à¸—à¸£à¸ªà¸‡à¸„à¸£à¸²à¸¡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 95.84 | 21 | 1490.78 | 12 | 28.01 | 20 | 12.82 | 0 | 0 | 12 | 23.86 | 2025-01
SWN_S | SAWI | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸ªà¸§à¸µ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸ªà¸§à¸µ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01
TNA_S | THA YANG | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸—à¹ˆà¸²à¸¢à¸²à¸‡ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸—à¹ˆà¸²à¸¢à¸²à¸‡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 98.18 | 27 | 7227.51 | 28 | 48.05 | 27 | 72.51 | 0 | 0 | 12 | 13.76 | 2025-01
TSE_S | THA SAE | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸—à¹ˆà¸²à¹à¸‹à¸° | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸—à¹ˆà¸²à¹à¸‹à¸° | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 98.36 | 13 | 3809.24 | 12 | 30.15 | 11 | 24.27 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2025-01
XPA_S | SUAN PHUENG | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸²à¸ªà¸§à¸™à¸œà¸¶à¹‰à¸‡ | à¸à¸Ÿà¸ª.à¸ªà¸§à¸™à¸œà¸¶à¹‰à¸‡ | à¸ªà¸–à¸²à¸™à¸µà¹„à¸Ÿà¸Ÿà¹‰à¸² | CSCS/SCPS | 66.81 | 13 | 24.01 | 10 | 2.87 | 11 | 6.25 | 2 | 1.76 | 11 | 1.05 | 2025-01