## S1-SUBSTATION_JAN_APL_2025
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period | Source File
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 4.49 | 6 | 0.19 | 3 | 1.97 | 5 | 2.05 | 1 | 0.01 | 1 | 0.06 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 64.5 | 8 | 27.1 | 7 | 9.09 | 7 | 5.74 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 94.32 | 27 | 105148.04 | 2 | 4.32 | 3 | 1.02 | 24 | 6328.83 | 0 | 0 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 92.28 | 32 | 321427.6 | 2 | 1.05 | 4 | 1.04 | 29 | 26905.3 | 1 | 0.09 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 0 | 0 | 0 | 1 | 230.14 | 2 | 4408.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.41 | 2 | 0.84 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
BPA_S | [5 empty] | 93.63 | 8 | 68961.24 | 3 | 0.08 | 3 | 2.07 | 5 | 54.59 | 3 | 4635.31 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.91 | 52 | 304294.28 | 3 | 1.17 | 3 | 6.74 | 49 | 251.14 | 2 | 0.23 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 91.59 | 6 | 41 | 5 | 0.22 | 6 | 2.89 | 1 | 0.01 | 2 | 0.64 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.63 | 7 | 9199.73 | 7 | 25.28 | 5 | 5.6 | 1 | 2.82 | 2 | 0.02 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93 | 7 | 22826.15 | 5 | 7.48 | 6 | 7.32 | 1 | 0 | 2 | 0.14 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.89 | 5 | 37628.67 | 2 | 0.65 | 4 | 39.87 | 1 | 0.01 | 2 | 0.09 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 12.98 | 3 | 0.64 | 2 | 0.05 | 2 | 1.11 | 1 | 3.05 | 2 | 0.08 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.89 | 78 | 816886.18 | 2 | 1.69 | 4 | 11.96 | 74 | 856.04 | 2 | 0.15 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.89 | 4 | 5154.45 | 4 | 3.34 | 4 | 2.51 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 6.47 | 4 | 0.65 | 4 | 5.37 | 3 | 1.12 | 1 | 0 | 2 | 2.83 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99 | 6 | 55427.64 | 4 | 1.47 | 4 | 1.04 | 1 | 2.09 | 2 | 0.33 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.91 | 7 | 18300.87 | 3 | 1.38 | 4 | 9.46 | 4 | 0.07 | 3 | 6.05 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 20.92 | 4 | 4.62 | 2 | 12.48 | 2 | 2.84 | 2 | 0.66 | 2 | 1.5 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 72.55 | 3 | 1.43 | 2 | 0.21 | 2 | 0.28 | 1 | 0.01 | 2 | 0.04 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 1.1 | 2 | 0.22 | 2 | 0.42 | 2 | 0.23 | 0 | 0 | 2 | 18.75 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
ICCP_SRV | [5 empty] | 84.29 | 11 | 53058 | 13 | 9869.09 | 11 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 17.71 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 43.45 | 2 | 1.19 | 2 | 0.5 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 2 | 0.99 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.28 | 20 | 83105.43 | 11 | 5.83 | 14 | 301.35 | 6 | 1153.78 | 10 | 860.63 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 94.08 | 4 | 12.1 | 3 | 0.1 | 2 | 0.45 | 1 | 0 | 2 | 0.22 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.76 | 13 | 45611.43 | 16 | 89.55 | 19 | 18.39 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.95 | 19 | 77241.2 | 6 | 2.12 | 6 | 3.57 | 14 | 34.32 | 2 | 0.77 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 72.84 | 11 | 21006.56 | 14 | 7802.32 | 11 | 11.86 | 0 | 0 | 9 | 18.56 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 31.12 | 2 | 0.38 | 2 | 0.31 | 2 | 0.45 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 58.6 | 5 | 2527.52 | 8 | 0.22 | 7 | 1769.36 | 2 | 0.01 | 7 | 16.33 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 45.21 | 3 | 0.79 | 2 | 0.14 | 2 | 0.59 | 1 | 0.01 | 2 | 0.22 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.44 | 10 | 22531.26 | 1 | 1.02 | 4 | 9.56 | 5 | 116.91 | 1 | 0.13 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9 | 8 | 17485.3 | 8 | 11.29 | 8 | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.53 | 7 | 3497.04 | 3 | 0.24 | 4 | 11.88 | 2 | 0.92 | 3 | 3.37 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99 | 5 | 48525.2 | 2 | 0.34 | 2 | 2.64 | 3 | 0.02 | 2 | 0.34 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 96.12 | 6 | 10693.47 | 5 | 422.76 | 4 | 8.37 | 1 | 0 | 2 | 0.46 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 46.83 | 9 | 25545.94 | 11 | 1.08 | 12 | 7226.14 | 6 | 21742.21 | 10 | 35.66 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 92.74 | 7 | 10569.4 | 2 | 820.75 | 3 | 6.04 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 5.38 | 3 | 0.1 | 3 | 0.07 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 27.84 | 4 | 5.46 | 2 | 0.08 | 2 | 1.42 | 2 | 12.15 | 2 | 0.51 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.66 | 19 | 227358.7 | 2 | 0.26 | 0 | 0 | 17 | 767.14 | 2 | 0.31 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 96.62 | 3 | 439.54 | 2 | 0.51 | 2 | 0.04 | 1 | 14.17 | 2 | 0.66 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93 | 6 | 3662.05 | 4 | 2.19 | 4 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 51.15 | 7 | 10.02 | 5 | 4.16 | 7 | 5.16 | 1 | 0.01 | 2 | 0.23 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.82 | 22 | 13874.16 | 10 | 144.5 | 20 | 20.54 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 81.79 | 10 | 38675.56 | 12 | 8545.92 | 10 | 53.92 | 0 | 0 | 5 | 10.66 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 28.86 | 2 | 0.73 | 3 | 0.23 | 3 | 0.56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 20.04 | 5 | 1.11 | 3 | 3.19 | 3 | 1.13 | 1 | 0 | 2 | 0.11 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 85.04 | 10 | 2047.31 | 2 | 0.15 | 6 | 7.48 | 4 | 351.88 | 2 | 0.52 | 2025-04-01 | S1-SUBSTATION_APL2025_AVA.csv
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 80.85 | 4 | 11.79 | 1 | 1.02 | 4 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.15 | 4 | 581.38 | 1 | 2.93 | 4 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.95 | 15 | 29868.4 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 11 | 16.37 | 0 | 0 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.98 | 10 | 39251.69 | 0 | 0 | 3 | 0.47 | 8 | 9.34 | 0 | 0 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 57.11 | 16 | 29172.67 | 1 | 0.01 | 17 | 503 | 6 | 21406.28 | 2 | 2.1 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 96.69 | 5 | 555.1 | 1 | 2.88 | 3 | 0.03 | 1 | 15.25 | 1 | 0.84 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
BPA_S | [5 empty] | 99.55 | 4 | 1875.74 | 3 | 0.18 | 3 | 1.2 | 1 | 6.24 | 3 | 0.92 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.44 | 41 | 173736.02 | 7 | 840.91 | 8 | 22.34 | 33 | 122.84 | 3 | 0.89 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 3.7 | 3 | 0.5 | 3 | 0.38 | 3 | 11.9 | 0 | 0 | 3 | 0.71 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93 | 5 | 12186.61 | 5 | 3.86 | 4 | 2.16 | 0 | 0 | 3 | 2.08 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 34.56 | 5 | 3.51 | 4 | 0.66 | 5 | 5.33 | 0 | 0 | 3 | 0.66 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.19 | 4 | 24148.95 | 3 | 410.5 | 4 | 34.88 | 0 | 0 | 3 | 0.71 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 61.44 | 5 | 19.08 | 5 | 2.78 | 5 | 8.44 | 0 | 0 | 3 | 0.76 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.16 | 363 | 719197.24 | 5 | 0.22 | 8 | 1296.72 | 358 | 4816.98 | 5 | 8.54 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 49.9 | 2 | 1.82 | 3 | 0.34 | 4 | 1.19 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.3 | 5 | 347.42 | 4 | 0.29 | 5 | 1.59 | 0 | 0 | 4 | 4.12 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 16.07 | 6 | 4.66 | 4 | 22.42 | 5 | 1.73 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.25 | 6 | 1218.38 | 3 | 0.39 | 4 | 5.74 | 1 | 1.07 | 3 | 1.96 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.81 | 9 | 15021.88 | 5 | 5.87 | 5 | 13.46 | 4 | 2.07 | 5 | 6.79 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 94.65 | 10 | 17101.97 | 5 | 926 | 5 | 8.7 | 5 | 31.5 | 3 | 0.11 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 20.06 | 3 | 1.05 | 3 | 0.36 | 3 | 3.16 | 0 | 0 | 3 | 0.65 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 41.67 | 4 | 1.96 | 4 | 2.27 | 4 | 0.32 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.64 | 15 | 59616.84 | 4 | 15.58 | 7 | 26.56 | 6 | 171.9 | 4 | 2.21 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 7.81 | 4 | 1.55 | 4 | 14.96 | 2 | 2.73 | 0 | 0 | 3 | 0.62 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.54 | 8 | 12391.91 | 16 | 49.65 | 17 | 7.36 | 0 | 0 | 3 | 0.38 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.89 | 17 | 37866.56 | 5 | 9 | 5 | 2.42 | 11 | 27.25 | 3 | 1.19 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 76.17 | 16 | 36778.82 | 16 | 9794.14 | 16 | 1687.51 | 0 | 0 | 10 | 27.18 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 92.38 | 9 | 6662.46 | 12 | 25 | 11 | 12.11 | 0 | 0 | 9 | 512.76 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 67.81 | 19 | 23648.04 | 16 | 184.21 | 22 | 10960.9 | 7 | 51.94 | 12 | 30.88 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.35 | 10 | 21661.57 | 3 | 0.59 | 5 | 6.43 | 4 | 134.41 | 3 | 0.37 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.42 | 38 | 190599.82 | 31 | 260.48 | 32 | 2706.5 | 8 | 94.33 | 4 | 3.83 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.85 | 7 | 7363.19 | 8 | 4.36 | 8 | 6.81 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.57 | 16 | 19290.63 | 8 | 421.32 | 9 | 29.79 | 7 | 26.75 | 4 | 3.37 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.46 | 22 | 19412.56 | 3 | 0.48 | 14 | 23.14 | 7 | 276.39 | 3 | 3.88 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 90.9 | 8 | 23691.19 | 6 | 2361.59 | 7 | 9.37 | 0 | 0 | 3 | 1.02 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9 | 3 | 6242.56 | 3 | 0.44 | 3 | 4.86 | 1 | 0.02 | 3 | 1.01 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 90.37 | 9 | 3992.02 | 4 | 421.2 | 4 | 3.05 | 4 | 0.95 | 1 | 0.06 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 67.92 | 4 | 5.32 | 3 | 0.67 | 3 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 1.71 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.37 | 8 | 1823.01 | 4 | 1.72 | 4 | 6.66 | 3 | 1.02 | 4 | 2.08 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.83 | 15 | 33278.32 | 3 | 0.13 | 2 | 0.07 | 11 | 394.01 | 3 | 1.11 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 75.83 | 5 | 12921.62 | 8 | 4098.9 | 5 | 2.4 | 0 | 0 | 7 | 17.44 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.82 | 221 | 668019.62 | 223 | 7835.14 | 222 | 165.37 | 0 | 0 | 4 | 4.61 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 6.13 | 4 | 0.35 | 4 | 2.28 | 4 | 1.07 | 0 | 0 | 3 | 1.99 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.06 | 23 | 36560.02 | 13 | 323.81 | 23 | 22.03 | 0 | 0 | 4 | 2.82 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 65.1 | 5 | 3.28 | 4 | 1.08 | 4 | 0.44 | 0 | 0 | 3 | 0.24 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 75.42 | 16 | 16160.71 | 14 | 5230.65 | 17 | 27.58 | 0 | 0 | 5 | 8.15 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9 | 13 | 24772.79 | 3 | 0.48 | 6 | 5.52 | 6 | 18.34 | 3 | 0.15 | 2025-02-01 | S1-SUBSTATION_FEB2025_AVA.csv
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 35.34 | 11 | 5.19 | 1 | 0.12 | 11 | 9.23 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.77 | 9 | 812.65 | 2 | 0.02 | 10 | 1.57 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.93 | 17 | 4682.62 | 2 | 0.25 | 10 | 0.29 | 5 | 2.94 | 1 | 0.02 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 96.62 | 17 | 2251.61 | 0 | 0 | 11 | 5.54 | 6 | 71.79 | 2 | 1.44 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 86.26 | 43 | 34054.13 | 6 | 316.38 | 42 | 1310.86 | 12 | 3797.36 | 2 | 0.95 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.96 | 1 | 1355.12 | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
BPA_S | [5 empty] | 9.89 | 10 | 3.99 | 10 | 1.27 | 10 | 34.25 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.79 | 40 | 31215.86 | 15 | 1268.96 | 15 | 43.63 | 24 | 57.44 | 10 | 2.92 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 43.17 | 12 | 13.28 | 12 | 4.41 | 12 | 9.87 | 0 | 0 | 11 | 3.19 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 53.85 | 12 | 56.35 | 11 | 5.07 | 11 | 28.01 | 1 | 7.92 | 11 | 7.29 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.8 | 12 | 1282.13 | 12 | 9.11 | 12 | 16.53 | 0 | 0 | 11 | 3.15 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 44.46 | 15 | 1075.95 | 17 | 1236.86 | 14 | 90.3 | 0 | 0 | 13 | 17.17 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 50.44 | 11 | 53.67 | 11 | 6.34 | 11 | 39.34 | 0 | 0 | 11 | 7.05 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.73 | 1123 | 1991274.76 | 12 | 8.19 | 13 | 22.04 | 1109 | 5360.61 | 11 | 4.04 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 46.07 | 11 | 39.45 | 11 | 3.44 | 11 | 41.38 | 0 | 0 | 10 | 1.37 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 44.06 | 11 | 39.7 | 11 | 3.99 | 11 | 43.18 | 0 | 0 | 10 | 3.23 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.52 | 13 | 2521.75 | 12 | 35.25 | 12 | 16.73 | 1 | 7.08 | 12 | 5.02 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 92.8 | 12 | 487.97 | 12 | 10.26 | 13 | 24.83 | 0 | 0 | 11 | 2.78 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 41.28 | 15 | 106.79 | 11 | 90.03 | 11 | 57.57 | 1 | 0.03 | 11 | 4.29 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 63.7 | 11 | 11.66 | 11 | 2.1 | 11 | 3.82 | 0 | 0 | 11 | 0.72 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 23.16 | 12 | 19.65 | 11 | 3.36 | 11 | 53.53 | 1 | 0.69 | 11 | 7.63 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 2.54 | 13 | 24.5 | 14 | 900.04 | 13 | 36.78 | 0 | 0 | 11 | 2.04 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.03 | 24 | 15397.21 | 13 | 24.73 | 17 | 58.7 | 8 | 220.85 | 13 | 5.69 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 41.71 | 11 | 26.8 | 10 | 1.56 | 11 | 32.47 | 0 | 0 | 11 | 3.42 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.23 | 20 | 11380.76 | 21 | 298.77 | 22 | 23.04 | 0 | 0 | 11 | 2.79 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 81.31 | 49 | 14774.37 | 15 | 3167.37 | 13 | 20.76 | 36 | 170.38 | 13 | 36.83 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.68 | 15 | 6155.38 | 12 | 93.12 | 15 | 51.18 | 0 | 0 | 11 | 1.91 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 54.66 | 12 | 28.73 | 12 | 10.99 | 12 | 10.45 | 0 | 0 | 11 | 2.39 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 87.25 | 22 | 11908.93 | 15 | 477.97 | 20 | 1008.45 | 3 | 202.88 | 14 | 50.73 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.36 | 14 | 5270.38 | 11 | 2.42 | 11 | 6.77 | 2 | 22.36 | 11 | 2.6 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.38 | 41 | 48885.87 | 30 | 119.94 | 34 | 535.91 | 8 | 80.67 | 12 | 67.15 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.24 | 56 | 50664.34 | 61 | 134.87 | 60 | 251.58 | 0 | 0 | 9 | 3.12 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 65.51 | 18 | 6080.2 | 14 | 1154.58 | 15 | 33 | 2 | 2011.64 | 11 | 2.27 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 76.06 | 15 | 1456.36 | 12 | 415.83 | 12 | 23.54 | 3 | 16.71 | 10 | 2.41 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.15 | 16 | 6494.97 | 16 | 10.33 | 16 | 31.65 | 0 | 0 | 15 | 13.69 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 18.48 | 11 | 9.72 | 11 | 6.17 | 11 | 32.25 | 0 | 0 | 11 | 4.46 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 93.3 | 17 | 6176.07 | 7 | 413.12 | 14 | 19.76 | 3 | 10.02 | 3 | 0.6 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.59 | 25 | 3055.45 | 25 | 34.3 | 26 | 105.25 | 0 | 0 | 11 | 1.37 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.18 | 13 | 4787.79 | 11 | 4.62 | 11 | 14.59 | 3 | 12.45 | 10 | 7.9 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.4 | 22 | 31803.31 | 10 | 0.58 | 9 | 8.05 | 12 | 509.14 | 10 | 0.91 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 71.8 | 14 | 5142.23 | 20 | 998.28 | 20 | 982.35 | 3 | 19.18 | 16 | 20.16 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.04 | 158 | 277186.85 | 163 | 5410.09 | 159 | 110.83 | 0 | 0 | 19 | 20.08 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 96.04 | 510 | 48354.84 | 12 | 2.5 | 12 | 13.62 | 499 | 1953.55 | 12 | 25.85 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.84 | 21 | 1490.78 | 12 | 28.01 | 20 | 12.82 | 0 | 0 | 12 | 23.86 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.18 | 27 | 7227.51 | 28 | 48.05 | 27 | 72.51 | 0 | 0 | 12 | 13.76 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.36 | 13 | 3809.24 | 12 | 30.15 | 11 | 24.27 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 66.81 | 13 | 24.01 | 10 | 2.87 | 11 | 6.25 | 2 | 1.76 | 11 | 1.05 | 2025-01-01 | S1-SUBSTATION_JAN2025_AVA.csv
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 71.73 | 3 | 0.24 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 98.29 | 5 | 419.14 | 2 | 5.01 | 4 | 2.12 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.94 | 19 | 100834.43 | 0 | 0 | 2 | 0.88 | 17 | 55.12 | 0 | 0 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.98 | 15 | 48605.77 | 2 | 0.13 | 2 | 0.01 | 13 | 9.94 | 1 | 0.15 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 3 | 214.99 | 0 | 0 | 1 | 4.04 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 96.79 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
BPA_S | [5 empty] | 99.69 | 8 | 12213.44 | 2 | 0.12 | 2 | 0.98 | 6 | 36.16 | 2 | 0.15 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.41 | 76 | 364707.79 | 8 | 1841.95 | 10 | 67.91 | 66 | 262.65 | 2 | 1.64 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.55 | 4 | 8485.28 | 3 | 119.93 | 3 | 2 | 1 | 1.02 | 2 | 1.57 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.21 | 10 | 14465.57 | 10 | 244.76 | 10 | 16.78 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.72 | 6 | 9038.77 | 6 | 111.32 | 5 | 5.07 | 0 | 0 | 2 | 0.39 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 78.34 | 7 | 10304.52 | 6 | 808.94 | 8 | 1420.48 | 1 | 606.49 | 5 | 13.36 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 21.65 | 2 | 0.76 | 2 | 1.19 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 1.28 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.86 | 94 | 617306.97 | 3 | 459.43 | 5 | 12.25 | 90 | 367.38 | 2 | 1.42 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 49.8 | 3 | 2.71 | 3 | 2.05 | 3 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.49 | 4 | 5971.1 | 5 | 149.4 | 4 | 3.83 | 0 | 0 | 2 | 0.68 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 79.47 | 8 | 31591.79 | 15 | 8109.11 | 7 | 14.52 | 1 | 0.81 | 11 | 39.16 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 85.3 | 4 | 2531.91 | 3 | 429.65 | 3 | 6.38 | 1 | 0 | 2 | 0.32 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 44.14 | 4 | 23.68 | 2 | 14.24 | 2 | 3.15 | 2 | 12.26 | 2 | 0.32 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 68.73 | 5 | 7416.24 | 4 | 3370.74 | 4 | 3.18 | 1 | 0.01 | 2 | 0.04 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 89.2 | 3 | 3652.68 | 3 | 439.79 | 3 | 1.88 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.84 | 4 | 1885.83 | 4 | 39.56 | 4 | 1.02 | 0 | 0 | 2 | 1.01 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.96 | 14 | 67556.08 | 8 | 412.35 | 10 | 56.01 | 4 | 225.86 | 7 | 12.49 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 75.19 | 3 | 2.13 | 3 | 0.48 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.92 | 9 | 19980.54 | 11 | 208.29 | 11 | 8.63 | 0 | 0 | 2 | 0.74 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.36 | 17 | 77571.95 | 8 | 415.6 | 7 | 8.25 | 12 | 74.17 | 3 | 5.04 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 33.88 | 11 | 13386.09 | 10 | 13683.47 | 11 | 12441.82 | 0 | 0 | 4 | 4.26 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 60.31 | 2 | 1.56 | 2 | 0.16 | 2 | 0.78 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 86.16 | 12 | 25579.72 | 18 | 453.64 | 19 | 3602.53 | 2 | 14.31 | 13 | 39.6 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98 | 4 | 6187.21 | 2 | 0.21 | 2 | 1.09 | 2 | 0.01 | 2 | 0.11 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 85.79 | 77 | 100774.68 | 131 | 4593.13 | 135 | 11683.68 | 14 | 405.44 | 4 | 6.64 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.93 | 5 | 11342.3 | 5 | 4.35 | 5 | 3.01 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 79.63 | 10 | 37047.84 | 7 | 1367.62 | 7 | 26.62 | 4 | 8078.33 | 3 | 3.07 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.41 | 6 | 16430.75 | 5 | 402.23 | 3 | 11.98 | 3 | 14.21 | 4 | 9.1 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 79.78 | 6 | 7106.37 | 6 | 1784.63 | 6 | 15.13 | 0 | 0 | 2 | 1.31 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 47.24 | 2 | 1.76 | 2 | 1.65 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9 | 4 | 2080.82 | 0 | 0 | 3 | 2.03 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 47.7 | 3 | 1.15 | 3 | 1.14 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 0.09 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.4 | 7 | 16534.18 | 6 | 411.56 | 6 | 22.93 | 1 | 1 | 5 | 6.08 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 87.91 | 18 | 45469.33 | 16 | 4851.07 | 9 | 303.42 | 13 | 1061.46 | 13 | 38.25 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 6 | 3 | 0.16 | 3 | 0.73 | 3 | 1.08 | 0 | 0 | 2 | 0.76 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.13 | 143 | 688484.78 | 145 | 5919.68 | 142 | 114.86 | 0 | 0 | 4 | 6.4 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6 | 5 | 9372.17 | 7 | 30.96 | 6 | 6.27 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.22 | 55 | 152922.9 | 28 | 1146.36 | 54 | 50.73 | 0 | 0 | 2 | 1.65 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.87 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 52.75 | 3 | 1.12 | 3 | 0.64 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 77.56 | 4 | 5636.06 | 4 | 1622.21 | 4 | 7.61 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.11 | 7 | 19882.71 | 4 | 541.17 | 4 | 9.43 | 3 | 40.88 | 2 | 0.44 | 2025-03-01 | S1-SUBSTATION_MAR2025_AVA.csv