## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 5 | 2,418,968.43 | 4 | 100.81 | 4 | 85.02 | 0 | 0.00 | 3 | 45.74 | 2025-02
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 5 | 2,418,962.12 | 4 | 105.75 | 4 | 86.39 | 0 | 0.00 | 3 | 45.74 | 2025-02
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 16 | 2,418,945.56 | 3 | 99.71 | 3 | 84.44 | 12 | 24.54 | 3 | 45.74 | 2025-02
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.99% | 12 | 2,418,955.86 | 3 | 99.87 | 3 | 84.30 | 8 | 14.23 | 3 | 45.74 | 2025-02
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 79.04% | 17 | 1,912,232.88 | 4 | 99.83 | 17 | 320,752.67 | 6 | 186,066.78 | 4 | 47.83 | 2025-02
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.99% | 6 | 2,418,921.43 | 4 | 108.84 | 4 | 108.74 | 1 | 15.25 | 3 | 45.74 | 2025-02
BPA_S | [5 empty] | 99.99% | 5 | 2,418,958.42 | 3 | 96.23 | 3 | 88.06 | 1 | 6.24 | 3 | 51.05 | 2025-02
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.95% | 42 | 2,417,952.13 | 7 | 931.88 | 8 | 120.73 | 33 | 136.26 | 3 | 58.99 | 2025-02
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,418,961.78 | 3 | 99.18 | 3 | 83.82 | 0 | 0.00 | 3 | 55.22 | 2025-02
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,418,980.41 | 5 | 97.13 | 5 | 93.58 | 0 | 0.00 | 3 | 28.88 | 2025-02
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,418,955.97 | 5 | 89.53 | 5 | 89.95 | 0 | 0.00 | 3 | 64.55 | 2025-02
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.97% | 5 | 2,418,494.93 | 4 | 504.38 | 4 | 168.61 | 0 | 0.00 | 3 | 32.09 | 2025-02
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,418,955.51 | 5 | 100.22 | 5 | 86.85 | 0 | 0.00 | 3 | 57.43 | 2025-02
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.74% | 365 | 2,412,840.33 | 5 | 86.51 | 8 | 1,399.98 | 358 | 4,832.24 | 5 | 40.94 | 2025-02
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,418,984.77 | 4 | 93.30 | 4 | 89.13 | 0 | 0.00 | 3 | 32.80 | 2025-02
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,418,948.52 | 5 | 91.97 | 5 | 90.92 | 0 | 0.00 | 4 | 68.59 | 2025-02
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 7 | 2,418,952.78 | 6 | 110.43 | 6 | 91.18 | 0 | 0.00 | 3 | 45.61 | 2025-02
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 7 | 2,418,944.47 | 3 | 87.17 | 4 | 100.29 | 2 | 16.21 | 3 | 51.86 | 2025-02
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 11 | 2,418,922.88 | 5 | 113.19 | 5 | 94.08 | 5 | 13.07 | 5 | 56.78 | 2025-02
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.95% | 11 | 2,417,998.65 | 5 | 1,017.49 | 5 | 101.18 | 5 | 47.82 | 3 | 34.86 | 2025-02
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 4 | 2,418,973.64 | 3 | 87.19 | 3 | 86.03 | 0 | 0.00 | 3 | 53.13 | 2025-02
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,418,960.73 | 4 | 99.83 | 4 | 87.46 | 0 | 0.00 | 3 | 51.98 | 2025-02
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 17 | 2,418,706.65 | 4 | 91.25 | 7 | 157.34 | 9 | 205.40 | 4 | 39.36 | 2025-02
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,418,968.44 | 4 | 92.42 | 4 | 87.51 | 0 | 0.00 | 3 | 51.63 | 2025-02
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 9 | 2,418,886.76 | 16 | 164.41 | 17 | 92.84 | 0 | 0.00 | 3 | 56.00 | 2025-02
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 18 | 2,418,899.05 | 5 | 97.10 | 5 | 87.91 | 12 | 54.71 | 3 | 61.23 | 2025-02
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.24% | 17 | 2,400,884.96 | 16 | 18,136.35 | 16 | 92.16 | 0 | 0.00 | 10 | 86.53 | 2025-02
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.97% | 10 | 2,418,427.48 | 12 | 113.39 | 11 | 110.10 | 0 | 0.00 | 9 | 549.03 | 2025-02
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.46% | 20 | 2,357,764.95 | 16 | 270.21 | 22 | 60,986.29 | 7 | 109.67 | 12 | 68.88 | 2025-02
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 11 | 2,418,804.00 | 3 | 83.99 | 5 | 95.10 | 5 | 184.78 | 3 | 32.13 | 2025-02
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.86% | 39 | 2,415,863.50 | 31 | 364.72 | 32 | 2,794.28 | 8 | 114.63 | 4 | 62.87 | 2025-02
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 8 | 2,418,902.50 | 8 | 140.27 | 8 | 120.57 | 0 | 0.00 | 3 | 36.66 | 2025-02
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.97% | 19 | 2,418,452.24 | 8 | 513.93 | 9 | 130.58 | 9 | 68.46 | 4 | 34.79 | 2025-02
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.97% | 24 | 2,418,538.40 | 3 | 100.53 | 14 | 128.18 | 9 | 372.90 | 3 | 59.99 | 2025-02
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.89% | 9 | 2,416,580.36 | 8 | 2,457.14 | 8 | 112.83 | 0 | 0.00 | 3 | 49.67 | 2025-02
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,418,977.16 | 3 | 80.26 | 3 | 92.16 | 1 | 0.02 | 3 | 50.40 | 2025-02
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.97% | 11 | 2,418,496.92 | 4 | 520.36 | 4 | 90.41 | 6 | 46.57 | 3 | 45.74 | 2025-02
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 5 | 2,418,982.06 | 4 | 97.10 | 4 | 85.92 | 0 | 0.00 | 3 | 34.92 | 2025-02
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 11 | 2,418,939.40 | 4 | 91.84 | 4 | 105.73 | 6 | 33.79 | 4 | 29.24 | 2025-02
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.97% | 17 | 2,418,537.13 | 3 | 100.03 | 3 | 84.47 | 13 | 432.76 | 3 | 45.61 | 2025-02
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.82% | 6 | 2,414,814.08 | 8 | 4,236.55 | 5 | 93.36 | 0 | 0.00 | 7 | 56.01 | 2025-02
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.05% | 223 | 2,396,154.38 | 223 | 8,063.33 | 222 | 14,940.57 | 0 | 0.00 | 4 | 41.73 | 2025-02
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,418,966.74 | 5 | 97.53 | 5 | 91.61 | 0 | 0.00 | 3 | 44.12 | 2025-02
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.98% | 24 | 2,418,595.87 | 13 | 421.24 | 23 | 128.05 | 0 | 0.00 | 4 | 54.84 | 2025-02
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100.00% | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2025-02
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 6 | 2,418,987.32 | 5 | 92.17 | 5 | 86.22 | 0 | 0.00 | 3 | 34.29 | 2025-02
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.77% | 18 | 2,413,705.38 | 15 | 5,318.89 | 17 | 112.08 | 0 | 0.00 | 5 | 63.65 | 2025-02
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99% | 14 | 2,418,847.75 | 3 | 90.38 | 6 | 104.72 | 7 | 119.73 | 3 | 37.43 | 2025-02