## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9942 | 7 | 2591848.636 | 6 | 56.904 | 6 | 49.627 | 1 | 0.102 | 2 | 44.731 | 2025-04
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9937 | 9 | 2591835.537 | 8 | 66.028 | 8 | 53.613 | 1 | 0.091 | 2 | 44.731 | 2025-04
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 88.1369 | 29 | 2284507.54 | 3 | 52.788 | 3 | 45.122 | 25 | 307349.819 | 2 | 44.731 | 2025-04
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 88.1362 | 34 | 2284489.132 | 4 | 62.868 | 4 | 46.231 | 29 | 307357.038 | 2 | 44.731 | 2025-04
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 0 | 0 | 0 | 3 | 277.82 | 4 | 2591677.449 | 0 | 0 | 2 | 44.731 | 2025-04
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.9944 | 3 | 2591856.108 | 2 | 47.663 | 2 | 51.498 | 0 | 0 | 2 | 44.731 | 2025-04
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9831 | 53 | 2591562.39 | 3 | 48.16 | 3 | 52.384 | 49 | 313.257 | 2 | 23.809 | 2025-04
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9933 | 7 | 2591825.45 | 6 | 70.42 | 6 | 61.17 | 1 | 0.752 | 2 | 42.208 | 2025-04
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9938 | 9 | 2591839.514 | 7 | 74.418 | 7 | 53.026 | 1 | 2.823 | 2 | 30.219 | 2025-04
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9944 | 9 | 2591855.24 | 7 | 62.465 | 7 | 57.432 | 1 | 2.821 | 2 | 22.042 | 2025-04
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9928 | 6 | 2591812.865 | 2 | 43.715 | 4 | 104.538 | 1 | 0.014 | 2 | 38.868 | 2025-04
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9946 | 4 | 2591859.276 | 2 | 50.518 | 2 | 41.568 | 1 | 8.236 | 2 | 40.402 | 2025-04
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9614 | 79 | 2590998.69 | 2 | 41.692 | 4 | 65.308 | 74 | 856.037 | 2 | 38.273 | 2025-04
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9944 | 6 | 2591854.75 | 4 | 49.894 | 4 | 49.424 | 1 | 8.106 | 2 | 37.826 | 2025-04
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9938 | 6 | 2591838.59 | 4 | 59.22 | 4 | 48.48 | 1 | 8.385 | 2 | 45.325 | 2025-04
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.994 | 7 | 2591845.473 | 5 | 62.107 | 5 | 45.969 | 1 | 2.094 | 2 | 44.357 | 2025-04
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.993 | 9 | 2591818.177 | 3 | 46.245 | 4 | 58.016 | 4 | 30.634 | 3 | 46.928 | 2025-04
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9949 | 5 | 2591868.558 | 2 | 52.169 | 2 | 42.718 | 2 | 8.087 | 2 | 28.468 | 2025-04
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9947 | 4 | 2591862.939 | 2 | 47.241 | 2 | 46.959 | 1 | 5.062 | 2 | 37.799 | 2025-04
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9949 | 3 | 2591868.645 | 2 | 48.229 | 2 | 45.386 | 0 | 0 | 2 | 37.74 | 2025-04
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9945 | 3 | 2591858.275 | 2 | 52.646 | 2 | 43.044 | 0 | 0 | 2 | 46.035 | 2025-04
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.2483 | 22 | 2572514.831 | 11 | 47.843 | 14 | 364.508 | 8 | 18173.708 | 10 | 899.11 | 2025-04
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9951 | 5 | 2591872.36 | 3 | 46.758 | 3 | 49.007 | 1 | 8.201 | 2 | 23.674 | 2025-04
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9898 | 15 | 2591735.842 | 17 | 148.099 | 19 | 73.174 | 0 | 0 | 2 | 42.885 | 2025-04
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9909 | 21 | 2591764.834 | 6 | 60.249 | 6 | 50.182 | 15 | 79.694 | 2 | 45.041 | 2025-04
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6932 | 12 | 2584048.473 | 14 | 7849.886 | 11 | 52.372 | 0 | 0 | 9 | 49.269 | 2025-04
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9949 | 3 | 2591868.793 | 2 | 46.223 | 2 | 47.038 | 0 | 0 | 2 | 37.946 | 2025-04
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 89.5334 | 6 | 2320705.562 | 8 | 48.177 | 8 | 271149.974 | 2 | 42.097 | 7 | 54.19 | 2025-04
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.994 | 4 | 2591843.188 | 2 | 41.064 | 2 | 50.958 | 1 | 27.082 | 2 | 37.708 | 2025-04
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9884 | 11 | 2591699.604 | 2 | 47.218 | 4 | 55.826 | 6 | 166.786 | 2 | 30.566 | 2025-04
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9477 | 9 | 2590645.223 | 8 | 1256.396 | 8 | 61.602 | 0 | 0 | 2 | 36.779 | 2025-04
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9928 | 8 | 2591813.192 | 3 | 44.87 | 4 | 60.796 | 3 | 40.468 | 3 | 40.674 | 2025-04
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9905 | 6 | 2591753.88 | 2 | 52.22 | 2 | 50.871 | 3 | 97.632 | 2 | 45.397 | 2025-04
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9772 | 7 | 2591410.278 | 5 | 471.206 | 5 | 63.281 | 1 | 10.229 | 2 | 45.006 | 2025-04
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.9513 | 10 | 2538897.784 | 11 | 45.924 | 12 | 7812.286 | 6 | 45169.853 | 11 | 74.153 | 2025-04
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9609 | 8 | 2590986.734 | 4 | 868.444 | 4 | 51.91 | 3 | 48.181 | 2 | 44.731 | 2025-04
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9947 | 4 | 2591863.097 | 3 | 51.584 | 3 | 47.522 | 0 | 0 | 2 | 37.797 | 2025-04
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9928 | 6 | 2591813.396 | 2 | 47.417 | 2 | 53.561 | 3 | 55.034 | 2 | 30.592 | 2025-04
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9633 | 20 | 2591047.481 | 2 | 47.68 | 2 | 44.346 | 17 | 815.808 | 2 | 44.685 | 2025-04
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9946 | 4 | 2591859.195 | 2 | 43.635 | 2 | 45.146 | 1 | 14.173 | 2 | 37.851 | 2025-04
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9939 | 7 | 2591840.846 | 6 | 61.215 | 6 | 62.257 | 0 | 0 | 2 | 35.682 | 2025-04
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9944 | 9 | 2591855.93 | 7 | 59.706 | 7 | 56.193 | 1 | 8.198 | 2 | 19.973 | 2025-04
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9873 | 23 | 2591671.594 | 10 | 193.138 | 20 | 76.563 | 2 | 9.266 | 2 | 49.439 | 2025-04
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 81.2876 | 11 | 2106975.196 | 13 | 262435.404 | 12 | 97.327 | 0 | 0 | 6 | 222492.073 | 2025-04
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9949 | 4 | 2591867.233 | 3 | 47.61 | 3 | 47.385 | 0 | 0 | 2 | 37.772 | 2025-04
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9943 | 6 | 2591850.971 | 4 | 51.504 | 4 | 50.604 | 1 | 8.178 | 2 | 38.743 | 2025-04
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9779 | 13 | 2591426.678 | 2 | 42.076 | 6 | 55.853 | 6 | 436.466 | 2 | 38.927 | 2025-04
BPA_S | [5 empty] | 99.8135 | 9 | 2587166.149 | 3 | 49.586 | 3 | 45.212 | 5 | 54.586 | 3 | 4684.467 | 2025-04
ICCP_SRV | [5 empty] | 78.5744 | 12 | 2036649.359 | 13 | 50471.476 | 11 | 504878.662 | 0 | 0 | 3 | 0.503 | 2025-04