## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 4.487 | 6 | 0.192 | 3 | 1.968 | 5 | 2.049 | 1 | 0.014 | 1 | 0.056 | 2025-04
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 64.5047 | 8 | 27.101 | 7 | 9.091 | 7 | 5.743 | 1 | 0.079 | 0 | 0 | 2025-04
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 94.3182 | 27 | 105148.042 | 2 | 4.317 | 3 | 1.021 | 24 | 6328.826 | 0 | 0 | 2025-04
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 92.2754 | 32 | 321427.602 | 2 | 1.051 | 4 | 1.037 | 29 | 26905.296 | 1 | 0.088 | 2025-04
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 0 | 0 | 0 | 1 | 230.141 | 2 | 4408.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.4069 | 2 | 0.838 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04
BPA_S | [5 empty] | 93.6296 | 8 | 68961.236 | 3 | 0.079 | 3 | 2.067 | 5 | 54.586 | 3 | 4635.31 | 2025-04
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9149 | 52 | 304294.276 | 3 | 1.17 | 3 | 6.738 | 49 | 251.139 | 2 | 0.229 | 2025-04
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 91.5881 | 6 | 41.004 | 5 | 0.223 | 6 | 2.894 | 1 | 0.01 | 2 | 0.639 | 2025-04
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6348 | 7 | 9199.728 | 7 | 25.278 | 5 | 5.598 | 1 | 2.819 | 2 | 0.024 | 2025-04
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9346 | 7 | 22826.15 | 5 | 7.477 | 6 | 7.317 | 1 | 0.002 | 2 | 0.136 | 2025-04
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8922 | 5 | 37628.671 | 2 | 0.647 | 4 | 39.868 | 1 | 0.014 | 2 | 0.086 | 2025-04
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 12.9836 | 3 | 0.641 | 2 | 0.049 | 2 | 1.115 | 1 | 3.049 | 2 | 0.083 | 2025-04
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8936 | 78 | 816886.183 | 2 | 1.687 | 4 | 11.962 | 74 | 856.037 | 2 | 0.154 | 2025-04
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8865 | 4 | 5154.445 | 4 | 3.336 | 4 | 2.513 | 1 | 0.005 | 2 | 0.005 | 2025-04
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 6.4701 | 4 | 0.645 | 4 | 5.37 | 3 | 1.122 | 1 | 0.002 | 2 | 2.83 | 2025-04
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9911 | 6 | 55427.642 | 4 | 1.467 | 4 | 1.042 | 1 | 2.094 | 2 | 0.334 | 2025-04
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9074 | 7 | 18300.871 | 3 | 1.384 | 4 | 9.455 | 4 | 0.065 | 3 | 6.05 | 2025-04
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 20.9197 | 4 | 4.622 | 2 | 12.48 | 2 | 2.838 | 2 | 0.656 | 2 | 1.498 | 2025-04
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 72.552 | 3 | 1.43 | 2 | 0.206 | 2 | 0.284 | 1 | 0.006 | 2 | 0.045 | 2025-04
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 1.1007 | 2 | 0.216 | 2 | 0.423 | 2 | 0.233 | 0 | 0 | 2 | 18.752 | 2025-04
ICCP_SRV | [5 empty] | 84.2927 | 11 | 53057.995 | 13 | 9869.095 | 11 | 0.165 | 0 | 0 | 3 | 17.711 | 2025-04
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 43.4513 | 2 | 1.191 | 2 | 0.5 | 2 | 0.059 | 0 | 0 | 2 | 0.991 | 2025-04
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.2824 | 20 | 83105.435 | 11 | 5.834 | 14 | 301.35 | 6 | 1153.784 | 10 | 860.63 | 2025-04
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 94.0774 | 4 | 12.104 | 3 | 0.095 | 2 | 0.446 | 1 | 0.001 | 2 | 0.22 | 2025-04
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.7625 | 13 | 45611.429 | 16 | 89.551 | 19 | 18.389 | 0 | 0 | 2 | 0.634 | 2025-04
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9472 | 19 | 77241.196 | 6 | 2.12 | 6 | 3.573 | 14 | 34.32 | 2 | 0.77 | 2025-04
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 72.84 | 11 | 21006.558 | 14 | 7802.323 | 11 | 11.857 | 0 | 0 | 9 | 18.561 | 2025-04
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 31.1203 | 2 | 0.375 | 2 | 0.309 | 2 | 0.445 | 0 | 0 | 2 | 0.076 | 2025-04
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 58.5963 | 5 | 2527.515 | 8 | 0.22 | 7 | 1769.364 | 2 | 0.01 | 7 | 16.331 | 2025-04
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 45.2094 | 3 | 0.788 | 2 | 0.135 | 2 | 0.59 | 1 | 0.006 | 2 | 0.224 | 2025-04
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.4368 | 10 | 22531.262 | 1 | 1.023 | 4 | 9.564 | 5 | 116.905 | 1 | 0.127 | 2025-04
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8965 | 8 | 17485.302 | 8 | 11.286 | 8 | 6.659 | 0 | 0 | 2 | 0.164 | 2025-04
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.5332 | 7 | 3497.036 | 3 | 0.241 | 4 | 11.875 | 2 | 0.918 | 3 | 3.365 | 2025-04
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9931 | 5 | 48525.201 | 2 | 0.343 | 2 | 2.639 | 3 | 0.018 | 2 | 0.336 | 2025-04
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 96.1205 | 6 | 10693.468 | 5 | 422.765 | 4 | 8.37 | 1 | 0.003 | 2 | 0.463 | 2025-04
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 46.8294 | 9 | 25545.936 | 11 | 1.078 | 12 | 7226.135 | 6 | 21742.205 | 10 | 35.661 | 2025-04
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 92.737 | 7 | 10569.398 | 2 | 820.754 | 3 | 6.041 | 1 | 0.985 | 0 | 0 | 2025-04
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 5.3792 | 3 | 0.1 | 3 | 0.074 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 0.015 | 2025-04
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 27.8446 | 4 | 5.462 | 2 | 0.082 | 2 | 1.417 | 2 | 12.148 | 2 | 0.507 | 2025-04
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6635 | 19 | 227358.698 | 2 | 0.261 | 0 | 0 | 17 | 767.138 | 2 | 0.31 | 2025-04
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 96.6177 | 3 | 439.542 | 2 | 0.506 | 2 | 0.045 | 1 | 14.173 | 2 | 0.663 | 2025-04
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9291 | 6 | 3662.047 | 4 | 2.187 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 2025-04
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 51.1461 | 7 | 10.019 | 5 | 4.164 | 7 | 5.163 | 1 | 0.012 | 2 | 0.231 | 2025-04
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.8238 | 22 | 13874.157 | 10 | 144.503 | 20 | 20.536 | 0 | 0 | 2 | 0.095 | 2025-04
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 81.7906 | 10 | 38675.559 | 12 | 8545.923 | 10 | 53.92 | 0 | 0 | 5 | 10.664 | 2025-04
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 28.8553 | 2 | 0.726 | 3 | 0.23 | 3 | 0.556 | 0 | 0 | 2 | 1.004 | 2025-04
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 20.0433 | 5 | 1.11 | 3 | 3.192 | 3 | 1.127 | 1 | 0.003 | 2 | 0.106 | 2025-04
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 85.0445 | 10 | 2047.308 | 2 | 0.151 | 6 | 7.478 | 4 | 351.877 | 2 | 0.524 | 2025-04