## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 30.3667 | 11 | 813341.64 | 2 | 1864219.53 | 11 | 838.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 30.0301 | 9 | 804326.566 | 3 | 1864351.1 | 10 | 9722.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9678 | 18 | 2677537.32 | 2 | 79.732 | 10 | 779.998 | 5 | 2.95 | 0 | 0 | 2025-01
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9649 | 18 | 2677460.208 | 0 | 0 | 11 | 867.976 | 6 | 71.816 | 0 | 0 | 2025-01
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.6746 | 44 | 2669683.799 | 6 | 1342.266 | 42 | 2397.44 | 12 | 4975.605 | 1 | 0.89 | 2025-01
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 4.3623 | 1 | 116840.763 | 0 | 0 | 11 | 2554713.606 | 0 | 0 | 11 | 6845.631 | 2025-01
BPA_S | [5 empty] | 99.7061 | 11 | 2670529.474 | 10 | 739.793 | 10 | 832.039 | 0 | 0 | 11 | 6298.694 | 2025-01
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 84.8255 | 40 | 2271967.281 | 15 | 4732.612 | 15 | 1227.089 | 25 | 400260.419 | 10 | 212.599 | 2025-01
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9252 | 13 | 2676397.577 | 12 | 828.998 | 12 | 936.029 | 0 | 0 | 11 | 237.396 | 2025-01
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9469 | 13 | 2676977.169 | 11 | 525.357 | 11 | 746.79 | 1 | 22.388 | 11 | 128.296 | 2025-01
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9319 | 13 | 2676574.906 | 12 | 673.071 | 12 | 928.624 | 0 | 0 | 11 | 223.399 | 2025-01
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.863 | 16 | 2674729.273 | 17 | 1763.138 | 15 | 1707.591 | 0 | 0 | 13 | 199.998 | 2025-01
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9264 | 12 | 2676429.514 | 11 | 727.853 | 11 | 1005.817 | 0 | 0 | 11 | 236.816 | 2025-01
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.7165 | 1124 | 2670806.469 | 12 | 436.928 | 13 | 998.699 | 1109 | 6003.872 | 11 | 154.032 | 2025-01
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9466 | 12 | 2676971.069 | 11 | 548.962 | 11 | 754.422 | 0 | 0 | 10 | 125.547 | 2025-01
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9212 | 12 | 2676289.099 | 11 | 745.667 | 11 | 1141.9 | 0 | 0 | 10 | 223.334 | 2025-01
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9212 | 14 | 2676288.116 | 12 | 713.888 | 12 | 1146.497 | 1 | 7.075 | 12 | 244.424 | 2025-01
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8495 | 13 | 2674368.497 | 12 | 627.875 | 13 | 3173.31 | 0 | 0 | 11 | 230.318 | 2025-01
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.916 | 16 | 2676150.812 | 11 | 819.035 | 11 | 1227.858 | 1 | 0.031 | 11 | 202.264 | 2025-01
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 55.8144 | 11 | 1494933.426 | 11 | 466.823 | 11 | 22296.284 | 1 | 1160553.12 | 11 | 150.347 | 2025-01
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 74.8436 | 12 | 2004611.079 | 11 | 585.076 | 11 | 1071.357 | 1 | 671920.497 | 11 | 211.991 | 2025-01
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8907 | 14 | 2675472.58 | 14 | 1782.846 | 13 | 930.84 | 0 | 0 | 11 | 213.734 | 2025-01
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6887 | 25 | 2670062.102 | 13 | 482.803 | 17 | 7404.955 | 8 | 244.357 | 13 | 205.783 | 2025-01
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9339 | 12 | 2676630.478 | 10 | 594.244 | 11 | 907.339 | 0 | 0 | 11 | 267.939 | 2025-01
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8204 | 21 | 2673590.638 | 21 | 791.472 | 22 | 3797.119 | 0 | 0 | 11 | 220.771 | 2025-01
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.4657 | 50 | 2664088.491 | 15 | 12915.431 | 13 | 901.096 | 36 | 240.754 | 13 | 254.228 | 2025-01
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9208 | 16 | 2676279.091 | 12 | 836.537 | 15 | 1012.795 | 0 | 0 | 11 | 271.577 | 2025-01
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9395 | 13 | 2676779.391 | 12 | 577.392 | 12 | 824.578 | 0 | 0 | 11 | 218.639 | 2025-01
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6015 | 23 | 2667726.639 | 15 | 890.134 | 20 | 9334.141 | 3 | 204.658 | 14 | 244.428 | 2025-01
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9439 | 15 | 2676898.668 | 11 | 457.238 | 11 | 847.706 | 2 | 35.544 | 11 | 160.844 | 2025-01
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8578 | 42 | 2674590.779 | 30 | 922.508 | 34 | 1746.316 | 8 | 80.667 | 12 | 1059.73 | 2025-01
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8001 | 57 | 2673045.63 | 61 | 3740.678 | 60 | 1481.418 | 0 | 0 | 9 | 132.274 | 2025-01
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8232 | 19 | 2673664.043 | 14 | 1585.146 | 15 | 985.695 | 2 | 2011.638 | 11 | 153.478 | 2025-01
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8948 | 16 | 2675582.294 | 12 | 1184.475 | 12 | 1368.302 | 3 | 58.239 | 10 | 206.69 | 2025-01
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9329 | 17 | 2676602.639 | 16 | 553.01 | 16 | 1022.281 | 0 | 0 | 15 | 222.07 | 2025-01
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9416 | 12 | 2676836.791 | 11 | 469.026 | 11 | 896.647 | 0 | 0 | 11 | 197.536 | 2025-01
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9455 | 18 | 2676941.434 | 7 | 649.044 | 14 | 788.34 | 3 | 21.182 | 0 | 0 | 2025-01
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.6592 | 26 | 2642488.663 | 25 | 530.612 | 26 | 35230.699 | 0 | 0 | 11 | 150.026 | 2025-01
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 55.5197 | 13 | 1487040.04 | 11 | 433.947 | 11 | 3819.259 | 4 | 1186997.748 | 10 | 109.006 | 2025-01
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 95.6255 | 23 | 2561233.973 | 10 | 696.681 | 9 | 731.997 | 12 | 115497.062 | 10 | 240.287 | 2025-01
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.869 | 15 | 2674892.505 | 20 | 1542.101 | 20 | 1732.331 | 3 | 19.182 | 16 | 213.881 | 2025-01
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.637 | 160 | 2668676.119 | 163 | 8649.238 | 159 | 904.677 | 0 | 0 | 19 | 169.966 | 2025-01
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6316 | 511 | 2668533.203 | 12 | 553.153 | 12 | 7100.879 | 499 | 1966.071 | 12 | 246.694 | 2025-01
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9106 | 22 | 2676005.649 | 12 | 977.316 | 20 | 1187.836 | 0 | 0 | 12 | 229.199 | 2025-01
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.7138 | 28 | 2670734.53 | 28 | 497.016 | 27 | 6996.025 | 0 | 0 | 12 | 172.429 | 2025-01
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9378 | 14 | 2676733.449 | 12 | 655.815 | 11 | 771.851 | 0 | 0 | 11 | 238.885 | 2025-01
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9387 | 14 | 2676758.079 | 10 | 430.514 | 11 | 945.7 | 2 | 20.04 | 11 | 245.667 | 2025-01