## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 91.0551 | 4 | 2202804.232 | 2 | 216310.752 | 4 | 85.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 91.0548 | 4 | 2202797.876 | 2 | 216315.732 | 4 | 86.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9955 | 16 | 2419091.028 | 0 | 0 | 3 | 84.443 | 11 | 24.529 | 0 | 0 | 2025-02
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 69.6933 | 10 | 1686019.176 | 1 | 216309.812 | 3 | 84.303 | 8 | 516786.709 | 0 | 0 | 2025-02
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 70.1065 | 16 | 1696017.063 | 2 | 216309.787 | 17 | 320752.675 | 6 | 186066.784 | 2 | 53.691 | 2025-02
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 99.9925 | 6 | 2419018.005 | 1 | 13.076 | 3 | 104.682 | 1 | 15.253 | 1 | 48.984 | 2025-02
BPA_S | [5 empty] | 99.99 | 5 | 2418958.418 | 3 | 96.231 | 3 | 88.057 | 1 | 6.244 | 3 | 51.05 | 2025-02
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9484 | 42 | 2417952.135 | 7 | 931.881 | 8 | 120.731 | 33 | 136.265 | 3 | 58.988 | 2025-02
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9902 | 4 | 2418961.784 | 3 | 99.181 | 3 | 83.819 | 0 | 0 | 3 | 55.216 | 2025-02
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9909 | 6 | 2418980.413 | 5 | 99.212 | 4 | 91.499 | 0 | 0 | 3 | 28.876 | 2025-02
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99 | 6 | 2418958.515 | 4 | 86.989 | 5 | 89.949 | 0 | 0 | 3 | 64.547 | 2025-02
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9709 | 5 | 2418494.926 | 3 | 472.131 | 4 | 168.606 | 0 | 0 | 3 | 64.337 | 2025-02
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9899 | 6 | 2418955.506 | 5 | 100.216 | 5 | 86.849 | 0 | 0 | 3 | 57.429 | 2025-02
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.7126 | 364 | 2412247.907 | 5 | 86.51 | 8 | 1399.985 | 358 | 5424.66 | 5 | 40.938 | 2025-02
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 53.2874 | 3 | 1289129.838 | 3 | 88.228 | 4 | 1129949.137 | 0 | 0 | 3 | 32.797 | 2025-02
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9899 | 6 | 2418955.619 | 4 | 84.874 | 5 | 90.915 | 0 | 0 | 4 | 68.592 | 2025-02
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 91.2535 | 6 | 2207604.495 | 4 | 105.83 | 6 | 211444.069 | 0 | 0 | 3 | 45.606 | 2025-02
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9899 | 7 | 2418955.54 | 3 | 87.171 | 4 | 100.291 | 1 | 5.14 | 3 | 51.858 | 2025-02
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.9409 | 10 | 2393578.481 | 5 | 113.192 | 5 | 94.077 | 4 | 25357.473 | 5 | 56.777 | 2025-02
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9503 | 11 | 2417998.651 | 5 | 1017.491 | 5 | 101.177 | 5 | 47.821 | 3 | 34.86 | 2025-02
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9906 | 4 | 2418973.642 | 3 | 87.192 | 3 | 86.032 | 0 | 0 | 3 | 53.134 | 2025-02
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9901 | 5 | 2418960.727 | 4 | 99.835 | 4 | 87.456 | 0 | 0 | 3 | 51.982 | 2025-02
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9805 | 16 | 2418729.036 | 4 | 91.255 | 7 | 157.341 | 6 | 183.01 | 4 | 39.358 | 2025-02
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9904 | 5 | 2418968.438 | 4 | 136.347 | 2 | 43.581 | 0 | 0 | 3 | 51.634 | 2025-02
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9871 | 9 | 2418886.756 | 16 | 164.406 | 17 | 92.843 | 0 | 0 | 3 | 55.995 | 2025-02
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9877 | 18 | 2418903.103 | 5 | 97.1 | 5 | 87.914 | 11 | 50.657 | 3 | 61.226 | 2025-02
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.1741 | 17 | 2399220.748 | 16 | 18136.348 | 16 | 1756.373 | 0 | 0 | 10 | 86.531 | 2025-02
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9681 | 10 | 2418427.479 | 12 | 117.5 | 11 | 105.988 | 0 | 0 | 9 | 549.033 | 2025-02
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.4605 | 20 | 2357764.949 | 16 | 270.211 | 22 | 60986.292 | 7 | 109.669 | 12 | 68.879 | 2025-02
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9843 | 11 | 2418819.174 | 3 | 83.993 | 5 | 95.102 | 4 | 169.604 | 3 | 32.127 | 2025-02
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8621 | 39 | 2415863.503 | 31 | 364.716 | 32 | 2794.284 | 8 | 114.628 | 4 | 62.869 | 2025-02
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9877 | 8 | 2418902.502 | 8 | 140.272 | 8 | 120.571 | 0 | 0 | 3 | 36.655 | 2025-02
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 87.5272 | 17 | 2117458.752 | 8 | 513.931 | 9 | 130.578 | 7 | 301061.948 | 4 | 34.791 | 2025-02
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 96.7789 | 23 | 2341275.038 | 3 | 100.525 | 14 | 128.182 | 7 | 77636.261 | 3 | 59.994 | 2025-02
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 91.1557 | 8 | 2205238.676 | 7 | 213802.944 | 7 | 108.707 | 0 | 0 | 3 | 49.673 | 2025-02
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 55.072 | 4 | 1332301.651 | 3 | 80.259 | 3 | 1086767.672 | 1 | 0.018 | 3 | 50.4 | 2025-02
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 88.8797 | 10 | 2150178.022 | 4 | 520.357 | 4 | 90.412 | 4 | 268386.046 | 1 | 25.163 | 2025-02
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9912 | 5 | 2418987.133 | 3 | 92.028 | 3 | 85.916 | 0 | 0 | 3 | 34.923 | 2025-02
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9537 | 9 | 2418079.823 | 4 | 91.843 | 4 | 105.733 | 3 | 893.362 | 4 | 29.239 | 2025-02
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 98.6242 | 16 | 2385916.82 | 3 | 120.526 | 2 | 63.971 | 11 | 33053.074 | 3 | 45.609 | 2025-02
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8187 | 6 | 2414814.08 | 8 | 4236.552 | 5 | 93.359 | 0 | 0 | 7 | 56.009 | 2025-02
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6546 | 223 | 2410843.228 | 223 | 8063.328 | 222 | 251.714 | 0 | 0 | 4 | 41.73 | 2025-02
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.788 | 5 | 2414070.354 | 4 | 90.428 | 4 | 4995.093 | 0 | 0 | 3 | 44.125 | 2025-02
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.975 | 24 | 2418595.868 | 13 | 421.237 | 23 | 128.054 | 0 | 0 | 4 | 54.841 | 2025-02
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 91.2548 | 5 | 2207636.505 | 4 | 90.112 | 5 | 211439.091 | 0 | 0 | 3 | 34.292 | 2025-02
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 90.8339 | 16 | 2197453.762 | 15 | 216669.725 | 17 | 5012.868 | 0 | 0 | 5 | 63.645 | 2025-02
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 91.2484 | 13 | 2207480.732 | 3 | 90.378 | 6 | 104.715 | 7 | 211486.749 | 3 | 37.426 | 2025-02